## 封-1 招标工程量清单
|  | 消防工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C自动报警系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 自动报警系统
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码型感烟探测器 2.规格:JTY-GM-LD3000EN/A 3.线制:满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 392
2 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:LD1000EH [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 12
3 | 030411001003 | 配管SC25 | [项目特征] 名称:电气配管 材质规格:SC25 敷设方式:暗敷 [工作内容] 电线管路敷设 | m | 2123.52
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004003 | WDUZBN-B1-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDUZBN-B1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 4404.65
5 | 030411004004 | WDUZBN-B1-RYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDUZBN-B1-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 2247.91
6 | 030413002002 | 凿(压)槽 | [项目特征] 名称:剔槽 规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 开槽 恢复处理 | m | 200
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.524
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 69.951
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 69.688
4 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 8.4941
5 | 030101251 | 镀锌螺钉 | M2~5×4~50 | 个 | 799.68
6 | 030102200 | 木螺钉 | M4.5~6×15~100 | 10个 | 3.672
7 | 030134330 | 塑料胀管 | φ6 | 个 | 37.8
8 | 030141410 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×3 | 个 | 170.0515
9 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 16.9882
10 | 032103500 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 1.76
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 68.48
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.2135
13 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 8.4941
14 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.6931
15 | 172512500 | 异型塑料管 | φ5 | m | 0.636
16 | 180310900 | 镀锌钢管塑料护口 | DN25 | 个 | 127.5811
17 | 180311350 | 镀锌钢管接头 | 25×3.25 | 个 | 136.0752
18 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 170.0515
19 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 61.812
20 | 291706600 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 820.12
21 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.2184
22 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.32
23 | 341300020 | 标志牌 |  | 个 | 12
合 计