## 封-1 招标工程量清单
|  | 电梯工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电梯工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电梯工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电梯五方通话
1.2 | C电梯工程
1.3 | 电梯土建及装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电梯工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电梯五方通话
1 | 030411004010 | 管内穿线RVSP-2*0.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVSP-2*0.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 400
2 | 030411001009 | 配管SC20 | [项目特征] 名称:电气配管 材质规格:SC20 敷设方式:暗敷 [工作内容] 电线管路敷设 | m | 400
| C | 电梯工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030107001001 | 电梯 | [项目特征] 1.名称:电梯 2.型号:满足设计及规要求 3.功能配置:电梯标准配置 4.电梯配电箱:厂家配套（含进线出线） 5.层数:6 6.站数:6 7.提升高度、速度:满足设计及规要求 8.配线材质、规格、敷设方式:满足设计及规要求 9.运转调试要求:满足设计及规要求 [工作内容] 1.本体安装 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 | 部 | 1
2 | 030404035002 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
3 | 030412001004 | 壁灯(LED灯) | [项目特征] 1.名称:壁灯(LED灯) 2.型号规格:Ra>80，光通量80lm/W 3.其他:含2个控制开关 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006011 | PVC雨水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC雨水管 DN50 4.连接形式:满足设计及规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 25
5 | 031004014001 | 雨水口 | [项目特征] 1.名称:雨水口 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
电梯土建及装饰
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:土、石、表土、杂草、树木、建筑垃圾等投标人依据地勘和结合现场实际自行综合考虑 2.开挖方式:人工、机械及人机配合等方式投标人自行综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.1.排地表水 2.2.土方开挖 3.3.围护(挡土板)及拆除 4.4.基底钎探 5.5.场内运输 | m3 | 50.25
2 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 密实度要求:满足设计、规范及招标文件要求 填方材料品种:满足设计、规范及招标文件要求 填方粒径要求:满足设计、规范及招标文件要求 填方来源、运距:填方用土石方来源及运输由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 [工作内容] 运输 回填 压实 | m3 | 27.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103002001 | 余方弃置（运至渣场） | [项目特征] 废弃料品种:土、石等综合考虑 运距:投标人根据现场勘查情况，自行寻找弃渣点及运距，综合考虑在投标报价内 运输方式:根据现场实际情况各种运输方式综合考虑 装车方式:人工、机械等综合考虑 其他费用:包括渣场费、其他费用（相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用）等为保障工程顺利施工而采用的各种措施费及现有文件所规定的一切费用 [工作内容] 余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010501001001 | C15混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 3.浇筑方式:原槽浇筑和模板支撑浇筑综合考虑 4.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 5.泵送方式:各种泵送方式投标人自行综合考虑 6.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010501001002 | 二次灌浆层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.浇筑方式:模板支撑浇筑综合考虑 4.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 5.泵送方式:各种泵送方式投标人自行综合考虑 6.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010501004001 | 电梯底板 C30 抗渗混凝土P8 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗混凝土P8，满足设计及施工规范规定要求，综合考虑在综合单价报价中，结算不作调整 3.浇筑方式:原槽浇筑和模板支撑浇筑综合考虑 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010504001001 | 电梯直形墙 C30 抗渗混凝土P8 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗混凝土P8，满足设计及施工规范规定要求，综合考虑在综合单价报价中，结算不作调整 3.浇筑方式:模板支撑浇筑综合考虑 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010504001002 | C30细石砼包 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，满足设计及施工规范规定要求，综合考虑在综合单价报价中，结算不作调整 3.浇筑方式:模板支撑浇筑综合考虑 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.64
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010502003001 | 异形柱 | [项目特征] 1.柱形状:综合考虑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010502003002 | 柱脚包裹 | [项目特征] 1.柱形状:综合考虑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.58
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋种类、规格综合考虑 2.钢筋连接方式:绑扎、焊接、电渣压力焊、机械连接等综合考虑 3.钢筋埋设方式:预留预埋、植筋连接由投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 2.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.柱类型:综合考虑，具体详图纸 2.安装方式:综合考虑，具体详图纸 3.材料品种、规格:综合考虑，具体材料品种、规格详图纸 4.螺栓种类:综合考虑，具体材料品种、规格详图纸 5.探伤要求:满足设计、规范及招标文件要求 6.除锈要求:满足设计、规范及招标文件要求 7.防火要求:满足设计、规范及招标文件要求 8.油漆种类及遍数:表面刷灰色漆,其余满足设计、规范及招标文件要求 9.其他说明:包含槽钢、垫板、埋板、连接板、螺栓等所有配件，具体种类及做法详设计图，由投标人综合考虑到投标单价中，结算时不做调整 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 5.174
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:综合考虑，具体详图纸 2.安装方式:综合考虑，具体详图纸 3.材料品种、规格:综合考虑，具体材料品种、规格详图纸 4.螺栓种类:综合考虑，具体材料品种、规格详图纸 5.探伤要求:满足设计、规范及招标文件要求 6.除锈要求:满足设计、规范及招标文件要求 7.防火要求:满足设计、规范及招标文件要求 8.油漆种类及遍数:表面刷灰色漆,其余满足设计、规范及招标文件要求 9.其他说明:包含支撑、加劲板、垫板、埋板、连接板、螺栓等所有配件，具体种类及做法详设计图，由投标人综合考虑到投标单价中，结算时不做调整 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 5.048
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010503004002 | 混凝土挡水 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:模板支撑浇筑综合考虑 4.泵送方式:各种泵送方式、泵送距离（水平、垂直等）投标人自行综合考虑 5.模板种类:木模、钢模、砖胎膜（含清水模板）等投标人自行综合考虑，模板采用不同时单价不予调整 6.模板支撑高度:综合考虑 7.其他:混凝土充盈量、损耗量由投标人在组价时自行考虑,结算不作调整 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 010904001001 | 1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材 2.防水层数:满足设计、规范及招标文件要求 3.防水层做法:满足设计、规范及招标文件要求 4.其它:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 8.87
16 | 011101006001 | 20厚1:2水泥沙浆保护层 | [项目特征] 1.保护层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2水泥沙浆保护层 3.其它:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 8.87
17 | 010903002001 | 1.5厚聚氨酯双组分防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯双组分防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.其它:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 36.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 011101006002 | 20mm厚的1:2.5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.保护层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其它:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 36.36
19 | 011001003001 | 40厚难燃型挤塑聚苯板(燃烧性能B1级) | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚难燃型挤塑聚苯板(燃烧性能B1级) 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:满足设计、招标文件及规范要求 3.防护材料种类及做法:满足设计、招标文件及规范要求 4.其它:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 36.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 011102003001 | 防滑地砖 | [项目特征] 1.钢板:5mm厚钢板折件收边件 2.基层:1.0厚楼层板基层 3.防水层:3厚聚合物防水涂层 4.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 5.结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 6.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 7.嵌缝材料种类:美缝剂勾缝 8.防护层材料种类:满足设计及规范要求 9.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 10.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 010808004001 | 2.5mm厚不锈钢门套(定制) | [项目特征] 1.代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:各种宽度综合考虑，具体尺寸详图纸 3.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑，具体详图纸 4.基层材料种类:综合考虑，具体详图纸 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚不锈钢门套(定制) 6.压条材料种类、规格:综合考虑，具体详图纸 7.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 8.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 9.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 18.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 011207001001 | 不锈钢井道透气孔板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:各种型号综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢井道透气孔板 3.压条材料种类、规格:综合考虑 4.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 5.特殊说明:弧形等各种造型综合考虑，具体做法详见图纸 6.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011207001002 | 不锈钢包梁/包角 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:各种型号综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢包梁/包角 3.压条材料种类、规格:综合考虑 4.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 5.特殊说明:弧形等各种造型综合考虑，具体做法详见图纸 6.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 124.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011209002001 | 6+1.14pvb+6夹胶玻璃外墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑，具体详图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:6+1.14pvb+6夹胶玻璃、嵌入式6+1.14pvb+6夹胶玻璃固定窗 3.粘结塞口材料种类:综合考虑，具体详图纸 4.固定方式:综合考虑，具体详图纸 5.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 6.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 209.39
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011209002002 | 1.6+1.52PVB+6mm 钢化夹层玻璃屋面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑，具体详图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:1.6+1.52PVB+6mm 钢化夹层玻璃、PVB 胶片≥0.76mm,外露边必须封边 3.粘结塞口材料种类:综合考虑，具体详图纸 4.泛水:凡与既有建筑墙面相接处,均需要做泛水处理、做法同井道屋 顶 5.固定方式:综合考虑，具体详图纸 6.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 7.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 15.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 011209002003 | 井道顶挡雨板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢屋架，具体详图纸 2.品种、规格、颜色:不锈钢折型板,厚2.5 3.粘结塞口材料种类:综合考虑，具体详图纸 4.固定方式:综合考虑，具体详图纸 5.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 6.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 7.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 15.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011209002004 | 雨棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑，具体详图纸 2.玻璃品种、规格、颜色:综合考虑，具体详图纸 3.粘结塞口材料种类:综合考虑，具体详图纸 4.泛水:凡与既有建筑墙面相接处,均需要做泛水处理、做法同井道屋 顶 5.固定方式:综合考虑，具体详图纸 6.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 7.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 28.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 011403003001 | 集水槽 | [项目特征] 1.材质:不锈钢板 2.集水槽:集水槽采用不锈钢板压制，100*150,防翘折边10,集水槽排水坡1.0%，不锈钢螺钉固定 3.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 4.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 5.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m | 11.92
29 | 010401003001 | 砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 5.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 42.92
31 | 011503001001 | 栏杆 1200mm高 | [项目特征] 1.高度: 1200mm高 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管透空栏杆+栏杆底部做100高不锈钢实体挡板,可踏面至栏杆 3.固定配件种类:综合考虑 4.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 5.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 6.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 47.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 011204003001 | 外墙缸砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.基层处理:清水清洗基层,加刷纯水泥浆一道 3.找平层:1:1.5防渗水泥砂浆找平8 4.结合层:1:1水泥砂浆粘贴7缸砖 5.面层材料品种、规格、颜色:外墙缸砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 7.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 8.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 9.防护材料种类:包括但不限于防渗抗反碱处理、刷背胶等，满足设计及规范要求，由投标人综合考虑到投标单价中 10.说明:包括倒角、磨边、拉槽、弧形等所有收边收口及各种规格、造型等满足设计及规范要求，由投标人综合考虑到投标单价中 11.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 41.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 011207001003 | 井道防腐木格栅 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.隔离层材料种类、规格:综合考虑 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:防腐木规格50*150,留空30~50间隔排布 5.压条材料种类、规格:综合考虑 6.特殊要求:所有材料的防火等级及基层涂刷防火涂料遍数均需满足设计图纸、规范及甲方要求 7.其他要求:材料颜色及规格材质满足设计及甲方要求 8.其他:满足设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 24.42
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电梯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电梯工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 4.2933
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 4.1123
3 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 27.605
4 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 61.3061
5 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 15.0104
6 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 18.9813
7 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 6.1349
8 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 5.2463
9 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 7
10 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 18.975
11 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 3.8664
12 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 43.5458
13 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 1.9387
14 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 129.8886
15 | 000300170 | 幕墙综合工 |  | 工日 | 224.4238
16 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 86.943
17 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 7.7669
18 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 158.2449
19 | 010000120 | 钢材 |  | t | 11.0397
20 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.0261
21 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.7818
22 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 1.7981
23 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.6
24 | 010303030 | 钢丝 | φ0.1~0.5 | kg | 1
25 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 1.5
人材机价差表
工程名称：电梯工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 012900420 | 普通钢板 | δ=8~15 | kg | 20
27 | 012902610@1 | 不锈钢门套(定制) |  | m2 | 19.8489
28 | 012903500@1 | 5mm厚钢板折件收边件 | 0.9mm | m2 | 31.8
29 | 012904255 | 彩钢板 | 0.5 | m2 | 0.9498
30 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 16.64
31 | 030104300 | 六角螺栓综合 |  | kg | 2.0696
32 | 030112430 | 不锈钢六角带帽螺栓 | M14×120 | 套 | 118.3418
33 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 0.208
34 | 030124831 | 精制六角带帽螺栓 | M6~12×12~50 | 套 | 13
35 | 030133015 | 膨胀螺栓 | M18×200 | 套 | 6.85
36 | 030134230 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 218.16
37 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 17.6
38 | 030140915 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 个 | 65.984
39 | 030440110 | 二爪挂件(幕墙专用) |  | 套 | 59.1709
40 | 030440120 | 四爪挂件(幕墙专用) |  | 套 | 88.7563
41 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.2143
42 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 15.31
43 | 031350820 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 140.2294
44 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.112
45 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.8
46 | 032102250 | 不锈钢卡口槽 |  | m | 40.9725
47 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 18.1366
48 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 95.2264
49 | 032130110 | 钢丸 |  | kg | 150.0589
50 | 032131210 | 镀锌铁件 |  | kg | 716.3323
51 | 03213131 | 预埋铁件 |  | kg | 6.332
人材机价差表
工程名称：电梯工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
52 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 772.8726
53 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 59.67
54 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 6.9018
55 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.0999
56 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 2.7486
57 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.214
58 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.4621
59 | 050500010@1 | 1.0厚楼层板基层 |  | m2 | 31.5
60 | 060500210@1 | 6+1.14pvb+6夹胶玻璃 | 15 | m2 | 219.8595
61 | 060500210@2 | 1.6+1.52PVB+6mm 钢化夹层玻璃屋面 | 15 | m2 | 46.1055
62 | 070101300@1 | 外墙缸砖 |  | m2 | 38.8584
63 | 070502000@1 | 防滑地砖 |  | m2 | 30.75
64 | 091100430@1 | 不锈钢折型板,厚2.5 |  | m2 | 17.413
65 | 093700600@1 | 井道防腐木格栅 |  | m2 | 25.641
66 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 16.6215
67 | 122101010@1 | 栏杆 1200mm高 |  | m | 42.552
68 | 130102100 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 10.8353
69 | 130500510 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 188.535
70 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 47.5323
71 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 4.8
72 | 130501510@1 | 1.5mm厚2遍JS防水涂料 |  | kg | 72.4378
73 | 130502410 | 防火漆 |  | kg | 60.2076
74 | 133302630@1 | 1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材 |  | m2 | 8.9216
75 | 133502000 | 密封膏 |  | kg | 1.603
76 | 133505080 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 0.3819
人材机价差表
工程名称：电梯工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
77 | 140300300 | 煤油 |  | kg | 11
78 | 140700500 | 机油 | 综合 | kg | 3.4
79 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 1.6
80 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 106.225
81 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 9.675
82 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 1.525
83 | 144104500 | 耐候胶 |  | L | 15.7299
84 | 144106820 | 聚合物粘结砂浆 |  | kg | 167.256
85 | 144107600 | 结构胶 | DC995 | L | 56.3339
86 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.2
87 | 151301520 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m3 | 1.4908
88 | 180311300 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 25.632
89 | 263100000 | 不锈钢面板 |  | m2 | 4.5139
90 | 263100000@1 | 不锈钢井道透气孔板 |  | m2 | 2.517
91 | 263100000@2 | 不锈钢包梁/包角 |  | m2 | 142.0892
92 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 27.232
93 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 2.137
94 | 290601150 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 65.984
95 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 4.06
96 | 292500110 | 木夹板 |  | m2 | 19.1205
97 | 341100100 | 水 |  | m3 | 8.8436
98 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.5034
99 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 71.1855
100 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 17.5601
101 | 370911010 | 钢板垫板 |  | kg | 14.2
102 | 84020113 | 普通预拌混凝土 | C30 碎 | m3 | 0.28
人材机价差表
工程名称：电梯工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | 石40
103 | 840201140@1 | 商品砼 | C20细石混凝土 | m3 | 1.5906
104 | 840201140@2 | 商品砼 | C30 抗渗混凝土P8 | m3 | 12.1767
105 | 840201140@3 | 商品砼 | C30 | m3 | 1.2604
106 | 840201140@4 | 商品砼 | C35细石混凝土 | m3 | 0.0609
107 | 840201140@5 | 商品砼 | C25 | m3 | 0.0711
108 | 840201140@6 | 商品砼 | C30细石砼 | m3 | 2.607
109 | 840201140@7 | 商品砼 | C15 | m3 | 1.7763
110 | 850201030 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.2569
111 | 850302010 | 湿拌商品砌筑砂浆 M5 |  | m3 | 1.2149
112 | 850302020 | 湿拌商品抹灰砂浆 M10 |  | m3 | 0.1827
113 | 850302020@1 | 湿拌商品抹灰砂浆 M10 |  | m3 | 0.9116
114 | 850302030 | 湿拌商品地面砂浆 M15 |  | m3 | 0.6066
115 | CY | 柴油 |  | kg | 118.9967
116 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 98.2984
117 | DIAN | 电 |  | kW·h | 5330.79
118 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 18.1875
119 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 4.4053
120 | QY | 汽油 |  | kg | 1.0718
121 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 7.8063
合 计