## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C电气工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.规格:Pn=162kW Cosφ=0.60 Kd=0.80 Pc=97.2kW Ic=184.60A 4.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:壁挂安装 8.接地:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱AL2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.规格:Pn=158kW Cosφ=0.60 Kd=0.80 Pc=94.8kW Ic=180.04A 4.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:壁挂安装 8.接地:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱AX | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AX 3.规格:Pn=6kW Kd=0.7 cosφ=0.8 Pc=4.8kW Ic=23.86A 4.元器件配置、数量:满足设计及规范要求 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:壁挂安装 8.接地:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 136
4 | 030404035001 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1350
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404034001 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:250V,10A 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 502
6 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:86型 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1852
7 | 030411003001 | 金属桥架200*100 | [项目特征] 名称:桥架 规格:200*100 材质:钢制 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 本体安装 接地 | m | 20.72
8 | 030411003002 | 金属桥架300*100 | [项目特征] 名称:桥架 规格:300*100 材质:钢制 接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 本体安装 接地 | m | 396.97
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411004001 | WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 | [项目特征] 名称:电气配线 配线形式:管内穿线 型号规格:WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 材质:铜芯 配线部位:室内 [工作内容] 配线 | m | 14776.62
10 | 030411004002 | WDUZBN-B1-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-B1-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 [工作内容] 1.配线 | m | 10828.56
11 | 030411001001 | JDG20 | [项目特征] 名称:电气配管 材质规格:JDG20 敷设方式:暗敷 [工作内容] 电线管路敷设 | m | 8073.16
12 | 030413002001 | 凿(压)槽 | [项目特征] 名称:剔槽 规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 开槽 恢复处理 | m | 1500
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030412001001 | 300*600LED集成换气灯暖平板灯盘 | [项目特征] 1.名称:300*600LED集成换气灯暖平板灯盘 2.型号:LED 220V 24W 6000K 2000lm Ra80 3.规格:300*600 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 186
14 | 030412004001 | LED筒灯(Φ120MM) | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:LED 220V 15W 3500K 1500lm Ra80 3.规格:(Φ120MM) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1657
15 | 030412001002 | Φ300LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED 220V 24W 6000K 2000lm Ra80 3.规格:Φ300 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 50
16 | 030412001003 | 成品镜前灯 | [项目特征] 1.名称:成品镜前灯 2.型号规格:LED 220V 15W 4000K1500lm Ra80 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 186
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030412004002 | LED可剪裁灯带 | [项目特征] 1.名称:LED可剪裁灯带 2.型号规格:LED W16*H16MM 24.8W/M-120°3000K IP20 3.安装形式:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | m | 1458.08
18 | 030412004003 | 50*25LED定做条形灯 | [项目特征] 1.名称:LED定做条形灯 2.型号:LED 220V 15W 3500K 1500lm Ra80 3.规格:50*25 4.安装形式:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | m | 129.39
19 | 030412004004 | 1.2mm厚外装白色透光软膜天花 | [项目特征] 1.名称:1.2mm厚外装白色透光软膜天花 2.型号规格:LED 220V 25W 4000K 2000lm Ra80 4根/㎡ 3.安装形式:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | m2 | 52.68
20 | 030703007001 | 600*600成品检修口 | [项目特征] 1.名称:成品检修口 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:600*600 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 322
拆除工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011601001001 | 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:包含地面、墙面、天棚、附属物等一切现场需要拆除的线、灯具、管道等所有安装工程部分 2.拆除高度:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.场外运距:包含建渣外运至渣场的一切运输费、市政管理费、协调等费用、垃圾处理费等可能发生的一切费用 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1
其他
1 | 030404017004 | 原有设备设施的拆除、恢复 | [项目特征] 1.名称:原有设备设施的拆除、恢复 2.类别:包含原有电视机、淋浴器、空调等不需要重新购买安装的设备、设施的拆除、保护、恢复安装的所有费用。 3.其他:满足现场实际施工需要 [工作内容] 1.本体拆除、安装、恢复 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 11.43
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 656.7473
3 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 7.245
4 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 16.1463
5 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 50.554
6 | 021900300 | 尼龙卡带 | D10 | 个 | 450.5467
7 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 6.2959
8 | 030101160 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×20~35 | 个 | 214.7874
9 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 5669.4976
10 | 030113910 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 套 | 438.9922
11 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 104.416
12 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 280.8
13 | 030124899 | 精制六角带帽螺栓 | M2~5×4~20 | 10套 | 35.742
14 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 5747.06
15 | 030140913 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 个 | 1907.56
16 | 030140915 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 个 | 665.8742
17 | 031310110 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.5328
18 | 031310510 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.4574
19 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 2.636
20 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 38.0168
21 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 48.439
22 | 032103500 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 13.2
23 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 513.6
24 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.6011
25 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 4.8693
26 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 3.7799
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 16.1463
28 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 19.188
29 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 130.9584
30 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 4.98
31 | 171900100 | 金属软管 | D15 | m | 135.1751
32 | 180311300 | 镀锌钢管接头 | 20×2.75 | 个 | 258.664
33 | 181503200 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 350.3133
34 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 166.5516
35 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 274.8104
36 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 2791.5138
37 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 94.0637
38 | 290601150 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 2687.8878
39 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 406.7182
40 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 95.004
41 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2295.9239
42 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.983
43 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 32.115
44 | CY | 柴油 |  | kg | 29.6448
45 | DIAN | 电 |  | kW·h | 44.7793
46 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.8687
合 计