## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 卫生洁具
1.3 | 排水系统
1.4 | C给水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 011601001002 | 拆除 | [项目特征] 1.拆除类型:包含地面、墙面、天棚、附属物等一切现场需要拆除的部分 2.拆除高度:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.场外运距:包含建渣外运至渣场的一切运输费、市政管理费、协调等费用、垃圾处理费等可能发生的一切费用 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1
卫生洁具
1 | 031004006001 | 坐便器 | [项目特征] 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:满足设计及规范要求 5.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 180
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.名称:淋浴器 2.材质、规格:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 180
排水系统
1 | 031001006001 | UPVC排水管 De50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管 De50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 50
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | UPVC排水管 De75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管 De75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 877.47
3 | 031001006003 | UPVC排水管 De110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1136.73
| C | 给水系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006004 | PP-R给水热水管 DE32 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水热水管 DE32 P=1.25MPa S3.2级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 191.1
2 | 031001006005 | PP-R给水热水管 DE40 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水热水管 DE40 P=1.25MPa S3.2级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 591.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006006 | PP-R给水热水管 DE50 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水热水管 DE50 P=1.25MPa S3.2级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 432.79
4 | 031001006007 | PP-R给水热水管 DE75 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R给水冷水管 DE75 P=1.25MPa S3.2级 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 248.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006008 | PP-R给水冷水管 DE40 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水冷水管 DE40 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 443.11
6 | 031001006009 | PP-R给水冷水管 DE50 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水冷水管 DE50 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 457.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006010 | PP-R给水冷水管 DE75 P=1.25MPa | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水冷水管 DE75 P=1.25MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 243.94
8 | 031003001001 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 29
9 | 031003001002 | 截止阀DN32 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031003001003 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 30
11 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 141.16
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 141.16
13 | 031208002001 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:10~20mm 3.管道外径:DN50以上DN80以下 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 7.49
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 0.4051
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 603.8645
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.3049
4 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 21.0694
5 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 251.5645
6 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 10.1164
7 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 2.8451
8 | 020100160 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 2.4823
9 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.3562
10 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 1441.6144
11 | 022701800 | 破布 | 一级 | kg | 0.2117
12 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 556.2
13 | 030124831 | 精制六角带帽螺栓 | M6~12×12~50 | 套 | 1295.5448
14 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 9.3552
15 | 030125930 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 135.0031
16 | 030130620 | 膨胀螺栓 | M12 | kg | 3.9849
17 | 030133015 | 膨胀螺栓 | M18×200 | 套 | 782.0479
18 | 030133023 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 546.9089
19 | 031310610 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0903
20 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 2.3096
21 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 36.5922
22 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 12.379
23 | 031390210 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 8.1472
24 | 031390310 | 冲击钻头 | φ14 | 个 | 2.3592
25 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 6.3
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 031391010 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 1.5259
27 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 78.6296
28 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.2117
29 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 35.8292
30 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0976
31 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.0508
32 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.9177
33 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 9.4244
34 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 3.1121
35 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 90
36 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 187.0005
37 | 144302520 | 贴缝胶带 | 9m | 卷 | 24.3425
38 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 4.1559
39 | 170300100 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 450
40 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.1791
41 | 171900020 | 金属软管 |  | 根 | 181.8
42 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.3582
43 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 1.8752
44 | 180107150 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 24.24
45 | 180107200 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 0.5656
46 | 180107250 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 23.432
47 | 180107650 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 30.3
48 | 180107700 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 1.01
49 | 180107750 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 29.29
50 | 180305300 | 焊接钢管螺纹管件 | 室外 DN15 | 个 | 181.8
51 | 180308100 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 545.4
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
52 | 180309550 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 181.8
53 | 180311800 | 镀锌钢管活接头 | DN15 | 个 | 181.8
54 | 180909400 | 塑料给水管 | DN32管件 | 个 | 206.5791
55 | 180909500 | 塑料给水管 | DN40管件 | 个 | 917.7701
56 | 180909600 | 塑料给水管 | DN50管件 | 个 | 660.2687
57 | 180909900 | 塑料给水管管件 | DN75 | 个 | 297.1162
58 | 182500010 | 镀锌钢管卡子 | DN15 | 个 | 189
59 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.3582
60 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.2464
61 | 190101800@1 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 1.0387
62 | 211500030 | 大便器排水接头 |  | 个 | 181.8
63 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.9245
64 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 1.0592
65 | 341100100 | 水 |  | m3 | 30.8621
66 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 479.0292
67 | CY | 柴油 |  | kg | 0.76
68 | DIAN | 电 |  | kW·h | 500.9298
69 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.053
合 计