重庆市中基致信招标代理有限公司                                              竞争性磋商文件


东楼学员宿舍排危改造项目
竞争性磋商文件

项目号：CQS26B00016
采   购   人：中国共产党重庆市委员会党校
采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二六年四月
目   录
- 1 -第一篇  采购邀请书


- 1 -一、竞争性磋商内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 2 -四、磋商有关说明


- 2 -五、磋商保证金


- 3 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 4 -七、其它有关规定


- 4 -八、联系方式


- 6 -第二篇  项目施工、技术需求


- 6 -一、工程概况


- 6 -二、工程范围


- 6 -※三、技术规范及要求


- 12 -※四、项目要求


- 14 -五、现场踏勘


- 15 -第三篇  项目商务需求


- 15 -※一、工期、施工地点及验收方式


- 15 -※二、报价要求及结算原则


- 16 -※三、质量保证及售后服务


- 16 -※四、履约保证金


- 17 -※五、付款方式


- 17 -※六、质量保证金


- 17 -※七、知识产权


- 18 -八、其他


- 19 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 19 -一、磋商程序及方法


- 21 -二、评审标准


- 23 -三、无效响应


- 24 -四、采购终止


- 25 -第五篇  供应商须知


- 25 -一、磋商费用


- 25 -二、竞争性磋商文件


- 25 -三、磋商要求


- 27 -四、成交供应商的确认和变更


- 27 -五、成交通知


- 27 -六、关于质疑和投诉


- 29 -七、采购代理服务费


- 29 -八、交易服务费


- 29 -九、签订合同


- 30 -十、项目验收


- 30 -十一、政府采购信用融资


- 31 -第六篇  政府采购合同


- 32 -第七篇  响应文件编制要求


- 32 -一、经济部分


- 32 -二、技术部分


- 32 -三、商务部分


- 32 -四、资格文件


- 32 -五、其他





第一篇  采购邀请书
重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受中国共产党重庆市委员会党校的委托，对东楼学员宿舍排危改造项目（项目号：CQS26B00016）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。
一、竞争性磋商内容
	项目内容
	最高限价
（万元）
	磋商保证金
（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	东楼学员宿舍排危改造
	490
	9.8
	1
	建筑业


二、资金来源
财政资金，预算金额为： 490 万元，其中安全文明施工费 176891.71 元。
三、供应商资格条件
（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格条件：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质。提供证书复印件，加盖供应商公章。

2.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》。提供证书复印件，加盖供应商公章。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为适宜面向中小企业采购项目，预留采购预算总额的40%及以上专门面向中小微企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%）。

1.供应商自身为小微企业，应提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

2.供应商自身为中型企业，应将合同总额的24%及以上分包给小微企业。供应商应提供自身和分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确接受分包企业承担的工作内容，小微企业的合同份额占采购包合同总金额的比例）。
3.供应商自身并非中小微企业，应将合同总额的40%及以上分包给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%（合同总额的24%），供应商应提供分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确接受分包企业承担的工作内容，中小微企业的合同份额占采购包合同总金额的比例）。

注：1.“中小企业声明函”应由投标供应商出具，并加盖投标供应商公章。

2.“监狱企业证明文件”应当由投标供应商提供服务承接企业属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标供应商提供服务承接企业出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
四、磋商有关说明
（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市政府采购网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（四）竞争性磋商文件提供
1.竞争性磋商文件提供期限：2026年4月9日-2026年4月16日（9:00-17:00）。
潜在供应商在竞争性磋商文件提供期限内将标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

2.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退），缴纳标书费时请备注项目号。

收款账户：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退），缴纳标书费时请备注项目号。

（五）递交响应文件地点：重庆市公共资源交易中心6楼接标台（地址：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼）
（六）响应文件递交开始及截止时间：2026年4月20日北京时间9:00-9:30
（七）磋商开始时间：2026年4月20日北京时间9:30
五、磋商保证金
（一）磋商保证金递交（以下方式二选一）

1.转账（汇款）方式
1.1 供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其单位账户将磋商保证金汇至以下任一账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。
	户  名
	重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	分包号
	银行信息

	1
	账户
	开户行
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部

	
	
	账  号
	9902001810706075

	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。

路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。


1.2 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.磋商保证金保函方式

2.1 供应商应提供真实有效的磋商保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），磋商保证金的保函担保金额应不低于磋商保证金金额（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2 磋商保证金保函有效期在磋商有效期过后三十天继续有效。

2.3 磋商保证金保函单独密封，随响应文件一并递交，磋商保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

（二）保证金退还方式
1.非成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心提起申请；重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心提起申请；重庆市公共资源交易中心按相关规定退还。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633。
六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。
七、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效响应处理。
（七）本项目仅接受竞争性磋商文件规定的合同分包，否则按无效响应处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式
（一）采购人：中国共产党重庆市委员会党校
联系人：李老师

电  话：（023）68582616

地  址：重庆市九龙坡区渝州路160号
（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司
联系人：陈亚东、胡琳、况琳
电  话：（023）88758852
地  址：重庆市两江新区财富大道2号财富大厦A座9楼
第二篇  项目施工、技术需求
“※”标注部分为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、工程概况
本项目位于重庆市渝州路160号，工程内容包括室内装修、房间固定家具安装、卫生间改造、锅炉管道更新、安装一部载重量1350kg的电梯、强弱电系统及信息化设备升级、新增布防安防设施安装、屋面防水、建筑物周边道路及管网优化、现有电视空调热水器消防安防设施拆除安装及调试（利旧）等。项目具体情况以现场实际为准。

二、工程范围

详见工程量清单及图纸。如图纸、工程量清单与实际施工不一致的，以现场踏勘和实际情况为准。

※三、技术规范及要求

（一）工程施工

1.工程施工具体范围、技术规格及质量要求，以施工图纸和招标清单等为准。

2.施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范标准要求。

3.所有主要材料必须是符合质量要求的环保材料，必须满足国家相关部门有关材料环保的要求标准及规范，经过质量检测认证，中标后提供检测报告和合格证。必要时，在材料进场前按采购人要求进行第三方复检。

4.所有主要材料必须提供样品经过采购人确认，经采购人同意后，才能采购投入施工。若供应商选用的主要材料存在明显的质量问题或不符合国家现行行业相关标准，采购人有权要求更换，如因此造成的工期延误由供应商承担违约责任。供应商需要在响应文件中提供主要材料（设备）的厂家、品牌及规格型号。

	序号
	主要材料（设备）名称
	材料（设备）参数或质量要求

	1
	成品检修口
	600X600mm

	2
	白色无机涂料
	20KG/桶

	3
	深啡网天然大理石石材
	厚度 20mm，选样

	4
	白色/黑色人造石材
	厚度 20mm，选样

	5
	天然光面芝麻黑花岗岩
	厚度 20mm，选样

	6
	浅灰色仿石材地砖
	800/270×800mm

	7
	灰白色防滑地砖
	300×600mm

	8
	仿木纹哑光地砖
	150×600mm

	9
	米白色抛光墙砖
	300×600mm

	10
	白色铝扣板天棚
	300×300mm

	11
	免漆彩钢板
	厚度 1.6mm，选样

	12
	抗指纹哑光不锈钢
	厚度 1.0mm，选样

	13
	钢化磨砂玻璃
	厚度 10mm，选样

	14
	木制成品套装门
	多层实木

	15
	木质免漆板装饰架
	厚度 18mm，选样

	16
	木质免漆板装饰架
	厚度 15mm，选样

	17
	低密度灰硅基层板
	1200×2400mm

	18
	纸面石膏板
	1200×2400mm

	19
	室内固定家具
	多层实木，图示

	20
	成品布艺窗帘
	非标

	21
	给水管
	PVC/DN50

	22
	给水管
	PVC/DN25

	23
	排水管
	PVC/DDe110

	24
	排水管
	PVC/DDe50

	25
	坐便器
	陶瓷成品/按设计尺寸

	26
	蹲便器
	陶瓷成品/按设计尺寸

	27
	洗手台
	陶瓷成品/按设计尺寸

	28
	安装成品镜面
	6mm/按设计尺寸

	29
	毛巾架
	不锈钢

	30
	厕纸盒
	不锈钢

	31
	淋浴套装
	不锈钢/按设计尺寸

	32
	龙头
	不锈钢

	33
	角阀
	不锈钢

	34
	半球彩色摄像机
	分辨率：1920×1080，像素≤4.00W 带语音功能

	35
	放装无线 AP (无需插座)
	POE 交换机供电

	36
	电视插座
	86×86 系列

	37
	电话插座
	86×86 系列

	38
	网络插座
	86×86 系列

	39
	吸顶灯
	按设计尺寸

	40
	集成排风扇
	按设计尺寸

	41
	电子锁
	成品选样

	42
	监控摄像机
	成品选样

	43
	千兆48口交换机
	POE 交换机供电

	44
	弱电箱
	长×高×深 550×50×700mm

	45
	电视楼层分线箱
	长×高×深 600×200×800mm

	46
	有线电视分支器
	n=1、2、3、4、6、8、9、12、16、20、24

	47
	二级配电箱
	非标选样

	48
	三级配电箱
	非标选样

	49
	2.5mm2 铜芯线
	

	50
	4mm2 铜芯线
	

	51
	网线
	按设计规格

	52
	感烟器
	成品选样

	53
	室外照明灯具
	3m高庭院灯

	54
	防水卷材
	3mm厚

	55
	JS防水涂料
	1.5mm厚


（二）电梯

1.产品基本需求及尺寸基本情况

	序号
	安装位置
	产品名称
	数量（台）
	层站门
	井道尺寸
（宽mm*深mm）
	底坑深度（mm）
	顶层净高度
（mm）
	提升高度（mm）
	载重
（kg）
	速度（m/s)

	1
	东楼
	观光电梯
	1
	6
	2460*2300
	1800
	23700
	18300
	1350
	1.5


说明：以上表格中mm尺寸默认允差±3mm，具体尺寸按实际测量为准。

2.实施范围内容

项目实施范围包含电梯采购、电梯安装、调试、运输、检验检测，电梯井道修建、底坑土建施工、大楼安装电梯位置土建整改及出渣、不锈钢栏杆、电梯大门套装饰、地面装修、满足项目需求的所有内容等。

3.电梯总体技术要求

3.1.电梯的设计、制造及调试均应符合GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》、GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》等相关现行标准的全部要求，同时需满足消防电梯功能要求。

3.2.电梯的井道、滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》相关标准要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

3.3.制造电梯的所有零部件和材料都必须达到国家及行业相关技术标准，应是全新的，未曾使用过的。

4.电梯技术要求

4.1电梯主要配置要求：

4.1.1电源：三相五线制动力电源380V、50Hz；

4.1.2驱动主机：采用卧式、无减速装置、驱动轮非悬臂支撑、输出轴2点支撑；

4.1.3悬挂系统：曳引媒介为钢带或钢丝绳；

4.1.4拖动及控制系统：调速装置、控制装置；

4.1.5门机系统：中分永磁同步门机系统，同步带传动；

4.1.6安全保护系统：

4.1.6.1配置安全钳；

4.1.6.2配置限速器；

4.1.6.3配置缓冲器；

4.1.7门安全保护装置:具备光幕保护功能，光束≥194束，IP防护等级≥IP65，且门安全保护装置光幕为原厂原品牌；

4.1.8通讯方式：串行通信，集选控制。

4.2轿厢装置要求：

4.2.1轿厢开门方式：中分门；轿箱内净空高度2.5m；

4.2.2轿厢：门、门楣、轿壁板：采用304发纹不锈钢，壁厚不少于1.5mm；

4.2.3轿底：采用大理石地板；

4.2.4地坎：铝合金；

4.2.5轿厢照明：照度≥100Lx；

4.2.6通风设施：低噪音风机通风（横流式）；

4.2.7操作箱面板：配置双操作面板，304发纹不锈钢板，壁厚不少于1.5mm；

4.2.8轿厢扶手：配置圆形304不锈钢扶手；

4.2.9提示屏：超载、紧急情况等提示；

4.2.10紧急按钮：微动按钮；

4.2.11楼操作面板：带锁，照明开关、启动和停止按钮等；

4.2.12轿厢显示器：≥15英寸真彩液晶显示器，运行方向指标等；

4.2.13配置电梯专用不少于1.5P空调。

4.3候梯厅装置要求（层门中分与井道同中心线）；

4.3.1门框门套、层门：

4.3.1.1门框门套：全部采用304发纹不锈钢小门框门套；

4.3.1.2层门：全部采用304发纹不锈钢，壁厚不少于1.5mm。

4.3.2地坎：硬质铝型材；

4.3.3显示器：轿厢位置和运行方式指示；

4.3.4呼梯按钮：圆形盲文按钮；

4.3.5外呼显示：≥4.3英寸液晶显示；

4.3.6外呼控制面板：304发纹不锈钢板。

4.4电梯功能要求：

	序号
	功能名称
	功能要求
	配置要求

	1 
	检修运行
	检修或调试电梯时使用的操作功能。当符合运行条件时，按上/下行按钮可使电梯以检修速度点动向上/向下运行。持续按下按钮，电梯保持运行，松开按钮即停止运行。
	标配

	2 
	直接停靠
	采用距离控制原则，根据停车请求自动生成N条运行曲线，以最优减速度停靠目的层
	标配

	3 
	自救运行
	当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门放客；6号楼电梯需安装停电应急装置。
	标配

	4 
	电机参数自学习
	控制系统可以自动辨识电机的电阻、电感、空载电流等控制参数，精确控制电机。
	标配

	5 
	井道参数自学习
	在电梯投入运行之前，学习楼层高度等参数，作为电梯运行、减速、停车的依据。
	标配

	6 
	锁梯服务
	自动运行状态下，锁梯开关被置位后，消除所有召唤登记。电梯仍正常运行，只响应轿内指令直至没有指令登记,而后返回基站开门放客，到设定时间后自动关门，关掉内部灯和风扇，电梯停止运行。
	标配

	7 
	自动返基站
	无司机运行时，如果设定自动返基站功能有效，当无指令和召唤时，电梯在一定时间延迟后自动返回基站。
	标配

	8 
	关灯节电功能
	待梯时轿内照明、风扇自动断电。
	标配

	9 
	前后门服务楼层设置
	前后门服务楼层可通过参数设定。
	标配

	10 
	服务楼层设置
	通过手持操作器可以任意设置电梯能停靠哪些层站，哪些层站不停靠。
	标配

	11 
	轿厢位置的自动修正
	因非正常原因导致电梯平层不准，控制系统可以低速控制电梯通过微调使轿厢准确平层。
	标配

	12 
	跳跃楼层显示
	可以显示设定的虚拟楼层。
	标配

	13 
	错误指令取消
	乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际楼层不符，可在通过指令按钮取消现有楼层的信号。
	标配

	14 
	反向消号
	当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的指令全部消除
	标配

	15 
	自动开关门
	电梯到达目的站后，经设定时间自动开门放客，再过一设定时间，若无外部召唤，电梯自动关门，开始运行。
	标配

	16 
	保持开门时间分类设定
	无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。
	标配

	17 
	同层双厅外召唤
	同一楼层贯通门时可设置双召唤
	标配

	18 
	门故障保护
	当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门，系统停止开关门并输出故障。
	标配

	19 
	重复开门
	电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门。
	标配

	20 
	开门信号门区开门
	电梯停在门区时，轿厢内乘客可操作开门按钮使轿厢门打开。
	标配

	21 
	厅外开门
	在无其它指令或外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开。
	标配

	22 
	超载保护
	当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。
	标配

	23 
	司机操作
	电梯可由司机选择运行方向和其它功能，且电梯只在司机持续按关门按钮后才会关门。
	标配

	24 
	司机换向
	司机可通过专门的按钮选择电梯运行方向。
	标配

	25 
	消防返基站
	接收到火警信号以后，电梯不再响应任何召唤和其他楼层的内选指令，直接返回基站，开门放客后停梯。
	标配

	26 
	逆向运行保护
	当电梯检测到实际运行方向与指令方向不符时，系统自动保护，并报警。
	标配

	27 
	防打滑保护
	非检修时，检测到电梯在设定时间内没有平层动作时，系统自动保护，停止运行。
	标配

	28 
	接触器触点粘联保护
	电梯在运行和停止状态下，检测到接触器的吸合状态异常时，系统自动保护。
	标配

	29 
	电机过电流保护
	检测到电机的电流大于最大允许值时，系统自动保护。
	标配

	30 
	电源过电压保护
	检测到电源电压大于最大允许值时，系统自动保护。
	标配

	31 
	电机过载保护
	同电机过电流保护。
	标配

	32 
	编码器故障保护
	检测到编码器出现故障或异常时，系统自动保护。
	标配

	33 
	故障记录
	自动记录电梯曾经遇到的故障，并以故障代码的形式储存。
	标配

	34 
	预转矩设置
	可单独设定电机启动时的预转矩。
	标配

	35 
	全集选
	电梯既响应轿内指令，又自动响应外界召唤。且任何楼层都可通过召唤按钮召唤电梯(电梯在运行过程中可以顺向响应所有指令和召唤)。
	标配

	36 
	上集选
	电梯只响应厅外上行召唤，不向应厅外下行召唤。
	标配

	37 
	下集选
	电梯只响应厅外下行召唤，不向应厅外上行召唤。
	标配

	38 
	门锁短接检测
	电梯自动(正常)运行的情况下，如果开门到位后检测出门锁短接情况，系统进行报警提示。
	标配

	39 
	对地短路检测
	上电时，系统能自动检测电机是否对地短路。
	标配

	40 
	测试功能
	通过参数设定，可使电梯自动运行以测试电梯运行是否正常。
	标配

	41 
	紧急救援运行
	对于人力操纵提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N的电梯驱动主机，设置紧急电动运行开关及操作，以替代手动盘车装置。
	标配

	42 
	到站提示
	在电梯运行过程中时刻监测强迫减速开关，如果发现粘连则立即强迫减速。电梯按照乘客的要求到达目的楼层后，发出提示信号。
	标配

	43 
	语音报站
	电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息。
	标配

	44 
	称重信号补偿
	根据轿厢负载的变化，控制电机的力矩输出。
	标配

	45 
	最佳曲线自动生成
	运行中电梯通模糊计算和记忆功能，选择最高效的加速和停靠方式，提高运行效率。
	标配

	46 
	视频监控
	通过通讯线，控制系统与装在采购人监控室的计算机相连，摄像装置为大于300万像素的全彩摄像头。
	标配

	47 
	满载直驶
	在自动无司机运行状态，当轿内满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应指令信号。
	标配

	48 
	物联网
	具备远程故障监测，故障报警。
	标配

	49 
	控制方式
	同一单元的电梯必须满足并联控制，单梯为集选控制。
	标配

	50 
	报警装置
	每台电梯配置五方通话应急报警装置，并接入采购人值班室。
	标配


4.5电梯其它功能要求

4.5.1专用按钮

电梯应在首层设有供消防人员专用的操作按钮，消防人员一按此钮，电梯能迫降至底层或任一指定的楼层，同时，电梯停用落到疏散首层。

4.5.2功能转换

平时可作为工作电梯使用，火灾时转为消防功能电梯。其控制系统中应设置转换装置，以便火灾时能迅速改变使用条件，适应消防的特殊要求。

4.5.3应急照明

电梯及其前室内应设置应急照明，可持续60分钟及以上，以保证消防人员能够正常工作。

4.5.4专用电话连接控制中心及操纵按钮

电梯轿厢内应设有专用电话和可供消防员操纵的电梯装置按钮，以便消防队员在灭火救援中保持与外界的联系。

4.5.5供应商负责在轿厢内适当位置安装摄像头，视频信号接入项目监控值班室内，供应商须与采购人作好协调工作。

4.5.6供应商须负责井道照明所需要的开关、管、线（防水）灯的采购供应及安装。井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开，且在井道设置独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7米，在井道的最高点和最低点0.5米以内，各装设一个（防水）照明灯。

※四、项目要求

（一）人员要求

1.项目经理（1名）

供应商拟派的项目经理须在供应商单位注册，应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及相应有效安全生产考核合格证，并且不能在其它在建工程担任项目负责人。项目负责人未经采购人允许不得更换，否则采购人将有权没收供应商缴纳的履约保证金。提供项目经理注册建造师执业资格证书复印件、安全生产考核合格证复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件）、项目经理在建项目情况声明（格式自拟），以上材料均须加盖供应商公章。

2.项目技术负责人（1名）

供应商拟派的项目技术负责人为供应商单位员工，应具有建筑工程类中级及以上职称，且不能在其它在建工程担任项目技术负责人。提供项目技术负责人职称证书复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件）、技术负责人在建项目情况声明（格式自拟），以上材料均须加盖供应商公章。

3.主要管理人员

供应商拟派本项目的安全员不少于1人，须持有安全生产考核合格证书（C证）；质量员不少于1人；施工员不少于1人；资料员不少于1人。所有人员均需为供应商本单位人员，且需具备相应岗位的资质证书。提供以上人员相应资格证书复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件）、以上材料均须加盖供应商公章。

4.人员管理要求

签订合同前，拟任项目经理携带本人身份证原件及供应商单位为其缴纳的社会保险等证明材料原件，到采购人处报到。供应商不能提供的，采购人有权没收磋商保证金，并取消其成交资格。

项目经理须挂牌上岗，接受采购人随时点名，无故缺席一次，收取违约金人民币5000元/次；缺席两次及以上，采购人有权中止合同，并没收施工单位缴纳的履约保证金，前期施工费用不予支付，造成的损失由供应商自行承担。

（二）施工要求

供应商应配合采购人完成施工相关手续的报备及审批，施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，采购人提供水电接口，施工过程中必须注意用水用电安全。

（三）安全要求

1.供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

3.在施工过程中，供应商应做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由供应商自行负责处理。采购人如因此而承担责任，有权向供应商追偿。如因到期未能完工等原因给采购人造成损失的，采购人有权向供应商要求赔偿。

4.供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

5.供应商应当依法为施工人员办理符合国家法律规定的社会保险，并根据自身需要购买雇主责任险、人身伤害意外险等商业补充险，以保障施工人员的合法权益得到充分的落实与保障。

五、现场踏勘

供应商可在规定时间内前携单位介绍信自行到本项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，以便获取编制响应文件所需的所有资料，并在其报价中已充分考虑了现场环境和采购人需求。踏勘现场所产生的费用及踏勘现场过程中的一切责任由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为递交供应商文件前已踏勘过现场并充分了解项目情况及采购人需求。

踏勘时间：2026年4月10日-2026年4月16日工作日9:30-11:30、14:30-16:30

踏勘地点：中共重庆市委党校（重庆市九龙坡区渝州路160号）

联系人：李老师

联系电话：（023）68582616

第三篇  项目商务需求
“※”标注部分为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
※一、工期、施工地点及验收方式
（一）工期

（二）施工地点

重庆市九龙坡区渝州路160号重庆市委党校内。

（三）验收方式及标准

1.设施设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人现场管理人员、工程监理人员对材料进行验收，货到验收时如与承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行实施。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图纸及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.所有隐蔽工程在完成后，应当通知采购人到场检验，检验合格后方可进入下一道工序，否则所造成的一切返工及损失等，由成交供应商自行承担。

4.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，采购人代表、工程监理和成交供应商签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商未按竞争性磋商文件要求实施，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

※二、报价要求及结算原则

（一）本项目报价为人民币报价，采用包干价方式报价，报价一经确认，施工过程中不因市场材料、人工价格波动等因素调整。供应商应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装计价定额》、《重庆建设工程单位费用定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》，以及采购人提供的工程量清单和现场情况进行报价。供应商必须完成竞争性磋商文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

（二）供应商的报价需包含完成本项目所有施工内容的全部费用，无漏项、缺项，包括但不限于：人工费、材料费、机械费、设备费、运输费、安装调试费、安全文明施工费、材料检测费、专项工程验收费、管理费、利润、税费、质保和售后服务费及其他与本项目相关的一切费用。除施工合同约定的合同金额外，不再支付任何其他费用；因施工单位自身原因造成漏报、少报的费用，均由施工单位自行承担，采购人不予补偿。结算时不因任何原因（除采购人提出的范围变更外）调整合同总价。

（三）供应商同时必须按照本项目附件所提供的工程量清单列出分项报价，无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。安全文明施工费必须按照工程量清单中给出的暂定金额填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件按废标处理。

（四）工程量清单综合单价报价根据供应商最终总报价与初始总报价的浮动比例进行同比例调整（安全文明施工费不得浮动）。

※三、质量保证及售后服务
（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足竞争性磋商文件全部要求。

（二）供应商应明确承诺：自验收合格之日起，室内装修免费质保期3年、防水免费质保期5年，电梯整机免费质保5年。保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（三）保修期内如工程出现质量问题，供应商应在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内派员到场维修，维修及时、质量达标，不影响采购人正常使用；未按要求及时到场维修的，采购人可委托第三方进行维修，所产生的全部费用由供应商承担，采购人有权从质量保证金中直接扣除，保证金不足的，有权向供应商追偿。

※四、履约保证金

金额：成交金额的10%。

缴纳时间：采购合同签订前。

缴纳方式：转帐、支票、电汇、见索即付不可撤销的金融机构、担保机构出具的保函。

担保期限：自合同生效之日起至全部工程竣工验收合格之日止。

退还时间：项目验收合格后3个工作日内按程序办理退还手续。

不予退还情形：

1.成交供应商项目负责人无故缺席的，从履约保证金中扣除约定金额；

2.成交供应商的施工未通过竣工验收的，履约保证金不予退还。

若成交供应商未按要求提交履约保证金的，视为其无正当理由拒绝签订采购合同，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

※五、付款方式

（一）成交供应商完成本项目强弱电布线、电梯钢结构安装后，采购人支付合同金额的20%。

（二）经采购人验收认定工程量达到60%后，采购人支付合同金额的20%。

（三）工程竣工验收合格后，成交供应商向采购人合同金额的3%作为项目质量保证金后，采购人支付合同金额的60%。

（四）因成交供应商原因，工期延误导致采购人损失的，成交供应商应当支付由此带来的全部经济损失，同时按5000元/天计算赔偿，经济损失和赔偿费用在最后一次付款时一并扣除。

（五）成交供应商不得发生拖欠农民工工资行为，严格按照重庆市《关于加强建设领域农民工工资管理的通知》要求支付民工工资。

注：每次付款前，成交供应商须按有关规定提供合格发票，采购人收到发票后按程序办理支付手续，向成交供应商支付相应金额款项。因成交供应商原因未能及时提供发票造成的支付延期由成交供应商承担全部责任。

※六、质量保证金

金额：合同金额的3%；

缴纳时间：项目最终竣工验收合格后3个工作日内；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式；

退还时间：工程质量保修期（3年）结束后按程序办理退还手续；

不予退还情形：供应商在工程质量保修期内不按质保约定按时执行的，采购人可安排其他专业人员进行维护或维修，所发生的费用从质保金中扣除；超出质保金的部分，由成交供应商补足。

※七、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）本项目施工过程文件、竣工资料、竣工图纸、施工方案等所有成果资料的知识产权归采购人所有。

（三）成交供应商需配合采购人对知识产权进行保护，不得擅自使用、复制、传播上述成果资料；如需使用，需征得采购人书面同意。
八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法
（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	（三）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（四）
	磋商保证金
	按第一篇“五、磋商保证金（一）磋商保证金递交”的要求缴纳磋商保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签字和盖章
	响应文件上的签字和盖章满足竞争性磋商文件要求。

	
	
	磋商方案
	只能有一个方案参与磋商。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子文档数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	满足本竞争性磋商文件第二篇、第三篇中（※）号标注部分的要求

	
	
	磋商有效期
	满足竞争性磋商文件规定。


注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。
（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供，供应商需自行准备密封袋，报价后密封递交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。
（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。
二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（70%）
	70分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分

（24%）
	24分
	1.施工方案与技术措施（3分）

供应商根据施工内容及工程实际情况，结合工程特点编制施工方案与技术措施，内容包括：施工总体流程、关键工序、复杂环节重难点分析、施工技术措施。

方案不存在瑕疵得3分；

方案存在1处瑕疵得2分；

方案存在2处瑕疵得1分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.根据供应商提供的方案进行评分。

2.本项所称的“瑕疵”为以下任一情形：

①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容；

②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	
	2.安全管理方案（3分）

供应商编制针对本项目的安全管理方案，内容包括：施工安全目标、安全管理体系、施工安全专项措施。

方案不存在瑕疵得3分；

方案存在1处瑕疵得2分；

方案存在2处瑕疵得1分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	3.主要材料（设备）选型方案（6分）

供应商编制针对本项目的主要材料（设备）选型方案，内容包括：主要材料（设备）选型及参数性能介绍、主要材料（设备）采购渠道、主要材料（设备）质量保障。

方案不存在瑕疵得6分；

方案存在1处瑕疵得4分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	4.电梯选型方案（6分）

供应商编制针对本项目的主要材料（设备）选型方案，内容包括：电梯选型及参数性能介绍、采购渠道及交货安排、质量保障、专项售后维保。

方案不存在瑕疵得6分；

方案存在1处瑕疵得4分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	5.质量管理方案（3分）

供应商编制针对本项目的质量管理方案，内容包括：质量目标、质量管理体系、工程质量保障措施。

方案不存在瑕疵得3分；

方案存在1处瑕疵得2分；

方案存在2处瑕疵得1分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	6.进度计划及售后服务方案（3分）

供应商编制针对本项目的工程进度计划，内容包括：工程进度计划网络图、特殊情况工期保障、售后人员配置、售后措施。

方案不存在瑕疵得3分；

方案存在1处瑕疵得2分；

方案存在2处瑕疵得1分，

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分
（6%）
	业绩

（6分）
	2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有本项目同类项目的业绩经验的，每提供一个得1.5分，最多得6分。

注：本项目同类项目是指公共用房或集体宿舍（含酒店）的室内装修或老旧改造项目。
	提供合同复印件及竣工验收报告复印件，加盖供应商公章。


说明：1.评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形除外。
第五篇  供应商须知
一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）竞争性磋商文件的解释
供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、磋商要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体磋商。
（三）磋商有效期
响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）磋商保证金

1.供应商应在投标截止时间前，按竞争性磋商文件第一篇规定交纳磋商保证金。

2.磋商保证金为参加磋商的有效约束条件。

3.磋商保证金的有效期限在磋商有效期过后三十天继续有效。

4.磋商保证金币种应与磋商报价币种相同。

5.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

5.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（六）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（七）响应文件的递交
1.响应文件的密封与标记
响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
2.响应文件递交截止时间：参阅采购邀请书。
3.响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
四、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。
五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
六、关于质疑和投诉
（一）质疑
供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1.质疑内容、时限
1.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向主管部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向主管部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
七、采购代理服务费
（一）采购代理服务费标准
供应商中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，采购代理服务费的收取标准在以下标准基础上下浮5%执行：
	招标类型
成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100以上-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500以上-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=（1.5+3.2）万元×0.95=4.465万元

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：
户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司
开户行：中国银行重庆江北支行
账  号：1144 6718 4234
八、交易服务费
供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625613
九、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内与成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
十、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十一、政府采购信用融资
供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇  政府采购合同
按照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）格式。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表
二、技术部分
（一）施工（技术）方案
（二）技术响应偏离表
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）分包意向协议（如果有，格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济文件
（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，承接本项目的工程施工，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。
3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。
8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
                                                  年   月   日

（二）分项报价明细表
供应商须严格按采购人提供的《工程量清单》进行报价，无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。

二、技术文件
（一）施工（技术）方案
（二）技术响应偏离表
技术响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：             法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
   （供应商公章）                               （签字或盖章）
                                              年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第二篇项目施工、技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2.该表可扩展。
三、商务文件
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：           法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （供应商公章）                          （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；
2.该表可扩展。
（二）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致：                        （采购代理机构名称）
                    （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称（公章）
年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
五、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
1.中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：
填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。
附：各行业划型标准
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                  供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：
若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）分包意向协议（如果有，格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）

PAGE  

