重庆市中基致信招标代理有限公司                                              竞争性磋商文件


东教学楼（求是楼）排危修缮工程项目

竞争性磋商文件

项目号：CQS26B00029
采   购   人：中国共产党重庆市委员会党校
采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二六年六月
目   录
- 1 -第一篇  采购邀请书


- 1 -一、竞争性磋商内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 1 -四、磋商有关说明


- 2 -五、磋商保证金


- 3 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 3 -七、其它有关规定


- 4 -八、联系方式


- 5 -第二篇  项目施工、技术需求


- 5 -一、工程概况


- 5 -二、工程范围


- 5 -※三、技术规范及要求


- 7 -※四、人员要求


- 8 -五、现场踏勘


- 9 -第三篇  项目商务需求


- 9 -※一、工期、施工地点及验收方式


- 9 -※二、报价要求及结算原则


- 15 -※三、质量保证及售后服务


- 15 -※四、履约保证金


- 16 -※五、付款方式


- 16 -※六、质量保证金


- 17 -※七、知识产权


- 17 -八、其他


- 18 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 18 -一、磋商程序及方法


- 21 -二、评审标准


- 23 -三、无效响应


- 23 -四、采购终止


- 24 -第五篇  供应商须知


- 24 -一、磋商费用


- 24 -二、竞争性磋商文件


- 24 -三、磋商要求


- 26 -四、成交供应商的确认和变更


- 26 -五、成交通知


- 26 -六、关于质疑和投诉


- 28 -七、采购代理服务费


- 28 -八、交易服务费


- 28 -九、签订合同


- 29 -十、项目验收


- 29 -十一、政府采购信用融资


- 30 -第六篇  政府采购合同


- 31 -第七篇  响应文件编制要求


- 31 -一、经济部分


- 31 -二、技术部分


- 31 -三、商务部分


- 31 -四、资格文件


- 31 -五、其他





第一篇  采购邀请书
重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受中国共产党重庆市委员会党校的委托，对东教学楼（求是楼）排危修缮工程项目（项目号：CQS26B00029）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。
一、竞争性磋商内容
	项目内容
	最高限价
（元）
	磋商保证金
（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	东教学楼（求是楼）排危修缮工程
	3283533.31
	6.5
	1
	建筑业


二、资金来源
财政资金，预算金额为： 3297500.00 元，其中安全文明施工费 90742.96 元。
三、供应商资格条件
（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格条件：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质。提供证书复印件，加盖供应商公章。

2.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》。提供证书复印件，加盖供应商公章。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商自身应为中小微企业。供应商应提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。
注：1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章。
2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供服务承接企业属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。
3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供服务承接企业出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
四、磋商有关说明
（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆市政府采购网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。
（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（四）竞争性磋商文件提供
1.竞争性磋商文件提供期限：2026年6月2日-2026年6月9日（9:00-17:00）。
潜在供应商在竞争性磋商文件提供期限内将标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

2.收款账户：

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退），缴纳标书费时请备注项目号。

（五）递交响应文件地点：重庆市公共资源交易中心6楼接标台（地址：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼）
（六）响应文件递交开始及截止时间：2026年6月15日北京时间9:00-9:30
（七）磋商开始时间：2026年6月15日北京时间9:30
五、磋商保证金
（一）磋商保证金递交（以下方式二选一）

1.转账（汇款）方式
1.1 供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其单位账户将磋商保证金汇至以下任一账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。
	户  名
	重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	分包号
	银行信息

	1
	账户
	开户行
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部

	
	
	账  号
	9902001810704757

	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。

路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。


1.2 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.磋商保证金保函方式

2.1 供应商应提供真实有效的磋商保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），磋商保证金的保函担保金额应不低于磋商保证金金额（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2 磋商保证金保函有效期不低于磋商有效期。

2.3 磋商保证金保函须随响应文件一并密封递交，磋商保证金保函递交截止时间同响应文件递交截止时间。

（二）保证金退还方式
1.非成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心提起申请；重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心提起申请；重庆市公共资源交易中心按相关规定退还。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633。
六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。
七、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效响应处理。
（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式
（一）采购人：中国共产党重庆市委员会党校
联系人：杨老师

电  话：15320293261
地  址：重庆市九龙坡区渝州路160号
（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司
联系人：陈亚东、胡琳、况琳
电  话：（023）88758852
地  址：重庆市两江新区财富大道2号财富大厦A座9楼
第二篇  项目施工、技术需求
“※”标注部分为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、工程概况
本项目为市委党校东教学楼（求是楼）房屋维修工程，维修范围包括装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、结构排危工程及室外景观工程等。主要改造内容包括：

1.装饰工程：涉及原有装修拆除、墙体砌筑、外墙、地面、天棚、屋面防水等，修缮面积约1965平方米。

2.给排水工程：包含管道、洗脸盆、蹲便器、小便器等，管线总长约614米。

3.电气工程：包含配电箱、电缆、灯具、插座、消防应急标志等。

4.暖通工程：包含空调机组（室外机组5台，室内机组16台）、管道等设施设备。

5.结构排危工程：对房屋结构进行排查和加固，消除安全隐患。

6.室外景观工程：包含地面铺装、植被种植等，面积约287平方米。

二、工程范围

详见工程量清单及图纸。如图纸、工程量清单与实际施工不一致的，以现场踏勘和实际情况为准。

※三、技术规范及要求

（一）施工要求

1.供应商应配合采购人完成施工相关手续的报备及审批。

2.供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水、材料运输等施工生产条件。

3.供应商应将所选用的主要材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标提交采购人审核，经采购人认质、封样、打样（如有必要）后方可采购进场。如供应商选用的主要材料存在明显质量问题或不符合国家现行行业相关标准，采购人有权要求更换，因此造成的工期延误由成交供应商承担违约责任。供应商须在响应文件中提供主要材料（设备）的厂家、品牌及规格型号。
	序号
	主要材料（设备）名称
	材料（设备）参数或质量要求

	1
	地面砖
	吸水率≤0.05，破坏强度≥2200转，断裂模数≥42MPa，耐磨性≤120，耐污染性5级，放射性A类，摩擦系数：干法最小值0.59（干法）。

	2
	内墙乳胶漆
	VOC含量(g/L)、苯系物总和含量/(mg/kg)、总铅(Pb)  含量/(mg/kg)、可溶性重金属含量/(mg/kg)、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/ (mg/kg) 等有害物质均为0，低温稳定性(3次循环）不变质，耐碱性  (24h)无异常，耐洗刷性/次≥6000。

	3
	琉璃瓦
	抗弯曲强度（MPa）≥10，吸水率（%）≤6.0，耐急冷急热性：经10次急冷急热循环不出现炸裂、剥落及裂纹延长现象，抗冻性（慢冻法）：经15次冻融循环不出现剥落、掉角、掉棱及裂纹增加现象，变形（mm）：最大允许变形≤1，裂纹不允许。

	4
	成品木质夹板门
	含门套、门锁等五金。

	5
	洁具
	符合国家相关规定，详细见清单。

	6
	空调
	技术参数详见工程量清单。

	7
	电线、电缆
	选用满足国家规范的国标电线电缆。

	8
	开关
	10A，AC250V。

	9
	外墙乳胶漆
	外墙漆必须满足GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》的规定，其中有害物质必须满足GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》的规定。

	10
	灯具
	符合国家相关规定。

	备注：
	1.供应商需在响应文件中提供本表全部主要材料（设备）品牌、规格型号。

	
	2.供应商在某项材料或设备的报价或承诺中只能选择一个品牌进行报价或承诺，如选择多个品牌则视为无效响应。

	
	3.供应商所投材料（设备）在中标后需向采购人提供上述参数的相关检测报告，如未达到竞争性磋商文件要求，采购人有权要求供应商更换未达要求的货物。


4.施工现场文明施工应满足重庆市住房和城乡建设委员会《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场文明施工标准》（渝建质安〔2020〕33号）要求。其中，施工围挡应满足渝建质安〔2020〕33号文件中3.2条城区主干道要求，并应满足《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强全市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工管理的通知》（渝建管〔2022〕143号）要求。施工围挡满足重庆市住房和城乡建设委员会2022年6月实行的《建设工程施工现场围挡标准图集》中总高度围挡标准。围挡所涉及费用包含在工程量清单报价中，供应商应自行考虑，采购人不再另行支付。
5.本项目所需的总承包管理配合服务（包括但不限于：提供垂直运输机械、施工用水用电接驳点、窗洞口预留及收口塞缝、防雷接地点预留、场内指定垃圾堆放点等），已由采购人在本项目合同中统筹安排，投标人中标后不得再向本工程其他配套工程项目的中标人另行收取任何配合费或管理费；投标人应服从采购人安全管理、工序时间安排和执行交接检、工作交界面处理要求，服从监理人管理和安排，并对自身实施的承包范围质量向采购人负责。本工程其他配套工程项目的中标人确定后，本项目中标人应主动与其进行工序交接。
6.因采购人原因需要停工的，供应商须无条件配合，停工时间不计算在原定工期内且不计损失，采购人不再额外支付费用。
（二）安全要求

1.供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

2.供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

3.在施工过程中，供应商应做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由供应商自行负责处理。

4.供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

5.供应商应当依法为施工人员办理符合国家法律规定的社会保险，并根据自身需要购买雇主责任险、人身伤害意外险等商业补充险。

（三）环保要求
1.供应商使用的所有建材必须是符合质量要求的环保材料，必须满足中华人民共和国住房和城乡建设部《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）及中华人民共和国原国家质量监督检验检疫总局《关于实施室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的通知》标准。

2.采购人校内有环保局国控点，供应商应合理考虑环保措施。供应商施工过程中应采取有效的扬尘控制、噪声控制、废弃物处理等措施，符合国家要求，采购人不再支付额外费用。
※四、人员要求

（一）项目经理（1名）

供应商拟派的项目经理须在供应商单位注册，并应具有建筑工程专业一级及以上注册建造师执业资格及相应有效安全生产考核合格证，并且不能在其它在建工程担任项目经理（项目负责人）。项目负责人未经采购人允许不得更换，否则采购人将有权不退还供应商缴纳的履约保证金。

提供项目经理有效身份证复印件、注册建造师执业资格证书复印件、安全生产考核合格证复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件）、项目经理在建项目情况声明（格式自拟），以上材料均须加盖供应商公章。

（二）项目技术负责人（1名）

供应商拟派的项目技术负责人须为供应商本单位员工，应具有建筑工程类中级及以上职称，且不能在其它在建工程担任项目技术负责人。

提供项目技术负责人有效身份证复印件、职称证书复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件）、技术负责人在建项目情况声明（格式自拟），以上材料均须加盖供应商公章。

（三）主要管理人员

供应商拟派本项目的安全员不少于2人，须持有安全生产考核合格证书（C证）；造价员或预算员或造价工程师不少于1人，施工员不少于1人，资料员不少于1人。所有人员均需为供应商本单位人员，且需具备相应岗位的资质证书。

提供安全员有效期内的安全生产考核合格证书（C证）复印件、上述所有人员相应资格证书复印件、供应商为其缴纳社保证明材料复印件（成立不足一个月的单位或入职不足一个月的人员可提供劳动合同复印件），以上材料均须加盖供应商公章。

五、现场踏勘

供应商可在规定时间内前携单位介绍信自行到本项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，以便获取编制响应文件所需的所有资料，并在其报价中已充分考虑了现场环境和采购人需求。踏勘现场所产生的费用及踏勘现场过程中的一切责任由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为递交供应商文件前已踏勘过现场并充分了解项目情况及采购人需求。

踏勘时间：2026年6月10日（工作日9:30-11:30、14:30-16:30）

踏勘地点：中共重庆市委党校（重庆市九龙坡区渝州路160号）

联系人：杨老师

联系电话：15320293261
第三篇  项目商务需求
“※”标注部分为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
※一、工期、施工地点及验收方式
（一）工期

合同签订之日起120个日历日内竣工并通过验收。因采购人原因需要停工的，停工时间不计算在原定工期内且不计损失。
（二）施工地点

重庆市九龙坡区渝州路160号重庆市委党校内。

（三）验收方式及标准

1.设施设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人现场管理人员、工程监理人员对材料进行验收，货到验收时如与承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行实施。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图纸及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.所有隐蔽工程在完成后，应当通知发包人到场检验，检验合格后方可进入下一道工序，否则所造成的一切返工及损失等，由成交供应商自行承担。

4.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，采购人代表、工程监理和供应商签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商未达到磋商文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

※二、报价要求及结算原则

（一）报价范围

1.本项目报价为人民币报价，采用清单计价方式报价，报价一经确认，施工过程中不因市场材料、人工价格波动等因素调整。供应商应根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装计价定额》、《重庆建设工程单位费用定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》，以及采购人提供的工程量清单和现场情况进行报价。供应商必须完成竞争性磋商文件、工程量清单以及采购人为完善该工程而提出的所有工程内容。

2.供应商的报价需包含完成本项目所有施工内容的全部费用，包括但不限于：设备及材料费、运输费、损耗费、安装费、调试费、人工费、机械费、大型机械进出场费、风险费、保险费、垃圾清运费、渣场费、密闭运输费、二次及多次转运费、协调费、配合费、临时设施费、档案资料费、措施费、安全文明施工费、检验试验费、管理费、规费、售后服务和质保费、利润、税金、国家和地方政策性文件规定的费用及其他与本项目相关的一切费用。供应商对采购人提供的工程量清单进行自主报价。供应商必须完成竞争性磋商文件、工程量清单以及施工图范围内的所有工程内容进行报价，如有漏项、漏报，不接受增补，由成交供应商自行承担相应责任。

3.供应商最后书面提交的最后报价仅报总报价，供应商只需对总价进行最后报价。工程量清单综合单价根据供应商最终总报价与初始总报价的浮动比例进行对应调整（安全文明施工费不得浮动），并作为最终合同执行的依据。

（二）报价原则

1.本项目工程由供应商以竞争性磋商文件、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件及国家、地方行业规范标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。安全文明施工费、暂估价必须按暂列金额填报，否则也按无效响应处理。如出台新的行业规范及标准，以最新的行业规范及标准为准。

2.工程量清单项、价

2.1本工程分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、措施费（含安全文明施工费）、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由成交供应商承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。中标后采购人不再对综合单价进行调整。

2.2供应商应列出分部分项工程量清单综合单价。无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。

2.3合同外工程变更估价原则：

已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件为依据，人工工日单价按响应文件的投标单价执行，若响应文件的人工工日单价高于项目施工期《重庆工程造价信息》中公布的平均人工工日单价，则按施工期《重庆工程造价信息》公布的平均人工工日单价调整。

若无定额可参考时，则由采购人、工程监理单位根据市场价格核定材料单价后，由工程监理单位根据合同约定进行重新组价。若响应文件中相同的人工、材料、机械单价有几种不同价格，则按最低中标价格执行。结算单价按最高限价与中标价同比例下浮。

3.本项目将设置最高限价，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价为人民币3283533.31元（其中：安全文明施工费90742.96元），供应商的总报价不得超过最高限价。

4.安全文明施工费

4.1根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

4.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文的相关规定和费用标准单列计算，工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，不得浮动，否则视为未对竞争性磋商文件作出实质性响应，其响应文件作无效投标处理。

5.其他说明

按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

（三）结算原则

工程结算金额不得超过概算批复金额的建安费。在供应商响应文件中的各分项单价的基础上，按照初始总报价（除安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金外）与最终报价（除安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金外）的差额比例同比例下浮作为结算单价。最终报价按照工程总价进行报价【其中：安全文明施工费、暂列金额、暂估价、规费、税金自动确认为与初始报价一致】。暂估价中暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程由采购人和成交供应商进行认质认价，以最终结算审计为准（结算金额不得超过成交金额的110%且不得超过采购最高限价）。

1.分部分项工程量清单结算价

结算价=合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金

1.1子项工程量：按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

1.2子项综合单价以成交供应商报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价，即供应商报价中有误差或歧义的，均按有利于采购人的方式进行计算。

1.3暂列工程项目的结算：按采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

1.3.1清单中有适用于暂列工程项目的，采用该工程量清单的单价；

1.3.2清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似工程量清单的单价；

1.3.3清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ- 2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件为依据，人工工日单价响应文件的单价执行，若响应文件的人工工日单价高于项目施工期《重庆工程造价信息》中公布的平均人工工日单价，则按施工期《重庆工程造价信息》公布的平均人工工日单价调整。材料、机械价格按响应文件的价格执行，若成交供应商的材料、机械价格高于项目施工期《重庆工程造价信息》中公布的材料、机械价格，则按施工期《重庆工程造价信息》公布的材料、机械价格调整。响应文件中没有的材料、机械价格由采购人核定。若无定额可参考时，则由采购人根据市场价格核定材料单价后，由工程监理单位根据合同约定进行重新组价。若响应文件中相同的人工、材料、机械有几种不同价格，则按最低价格执行。

2.设计变更及调整工程变更项目价款结算办法

设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更。工程变更价款计算方式如下：

工程内容与响应报价的工程量清单中有相同的子项，则按响应时的相同子项的综合单价报价执行。

工程内容如有与工程量清单不同的子项，采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》 （CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件、渝建[2019]143号，《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》及其相关配套文件。

2.1清单依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及相关配套文件；

2.2定额依据：《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件；

2.3取费类别：装饰工程、电气工程、消防工程、室内给排水、景观园林工程中按各自类别工程标准计取相关费用。企业管理费、利润、组织措施费、一般风险费、安全文明施工费、档案编制费及规费按2018《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)对应专业工程的规定费率计算。

2.4本工程人工价格按开标时间前最新一期《重庆工程造价信息》发布的价格执行；

2.5本工程材料价格不作调整，成交供应商自行承担其他材料价格涨跌风险。

2.6 潜在投标供应商需知悉：根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本工程实施工程变更总额限定规范，即涉及工程范围、工程款项新增总额不得超过中标总金额的10%。

3.合同约定其他费用：

3.1采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，在满足本竞争性磋商文件前述“结算原则”第2.6项规则的前提下，成交供应商应接受采购人施工要求，并在7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向采购人提出施工签证，采购人签证后施工。如采购人未签证，成交供应商施工后发生争议，由成交供应商负责。

3.2合同其它条款约定的费用。

4.本工程的最终结算总价以第三方审计单位审定的金额为准。

5.措施项目费

5.1施工组织措施项目费

5.1.1除安全文明施工费按现行建设工程安全文明施工管理规定的标准按实计算外，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素，施工组织措施费（不含安全文明施工费）均按投标时施工组织措施项目费的报价作调整。

5.1.2安全文明施工费用：按现行建设工程安全文明施工管理规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定的计算原则和标准按实结算。安全文明施工综合评定结果为不合格的，不计取该项费用。

5.2施工技术措施项目费：

5.2.1技术措施清单中以项计列的项目，按成交供应商报价的综合单价计算，竣工合格工程量按实计量。

5.2.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以成交供应商报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）及其配套文件规定的计量规则及采购人审核的合格工程量按实计量。

5.2.3施工技术措施项目费以暂列金额形式计入报价的，根据采购人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。

6.实际实施部分的暂列金额审定的费用：按照竞争性磋商文件中有关暂列金额的规定进行结算。

※三、质量保证及售后服务
（一）工程设施设备和材料质量总体要求：工程相关设施设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设施设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。

（二）施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供的所有施工设施设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

（三）成交供应商保证项目施工期间的安全；项目所需货物到达采购人现场所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（四）工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

（五）工程缺陷责任期为二年（隐蔽工程缺陷责任期为五年），空调质保期为六年，从施工完毕验收合格之日起计算。

（六）工程缺陷责任期内施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由成交供应商承担。

（七）工程缺陷责任期和空调质保期内，所有设施设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。成交供应商应在采购人通知后24小时内到现场进行维修维护，如工程缺陷责任期和空调质保期内成交供应商未按时间要求对工程质量问题进行维修整改，采购人有权从质量保证金中安排资金用于工程维修维护及赔偿，如有不足，将通过法律途径向成交供应商追偿。

※四、履约保证金

金额：成交金额的10%。

缴纳时间：采购合同签订前。

缴纳方式：转账、支票、电汇、见索即付不可撤销的金融机构、担保机构出具的保函。

担保期限：自合同生效之日起至全部工程竣工验收合格之日止。

退还时间：项目验收合格后3个工作日内按程序办理退还手续。

不予退还情形：

1.成交供应商项目负责人无故缺席的，从履约保证金中扣除约定金额；

2.成交供应商的施工未通过竣工验收的，履约保证金不予退还。

若成交供应商未按要求提交履约保证金的，视为其无正当理由拒绝签订采购合同，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

※五、付款方式

（一）本项目按月进度支付工程款，如遇节假日按时顺延，采购人每月前10日内按当期实际完成并经监理人、跟审单位（如有）和采购人审核合格的工程量向成交供应商支付对应施工进度款的80%，最多支付至合同总价的85%。

（二）工程完工验收合格后支付至合同总价的90%。

（三）工程竣工验收合格且通过结算审计后，中标向采购人支付结算审定金额的3%作为项目质量保证金后，采购人支付至工程结算审定金额的100%。

（四）因成交供应商原因，工期延误导致采购人损失的，成交供应商应当支付由此带来的全部经济损失，同时按5000元/天计算赔偿，经济损失和赔偿费用在付款结算时一并扣除。

（五）成交供应商不得发生拖欠农民工工资行为，严格按照重庆市《关于加强建设领域农民工工资管理的通知》要求支付民工工资。

注：每次付款前，成交供应商须按有关规定提供合格发票，因成交供应商原因未能及时提供发票造成的支付延期由成交供应商承担全部责任。

※六、质量保证金

金额：结算审定金额的3%；

缴纳时间：项目最终竣工验收合格后3个工作日内；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式；

退还时间：工程缺陷责任期（2年）结束后按程序办理退还手续；

不予退还情形：供应商在工程质量保修期内不按质保约定按时执行的，采购人可安排其他专业人员进行维护或维修，所发生的费用从质保金中扣除；超出质保金的部分，由成交供应商补足。

※七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法
（一）按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行磋商。

（二）资格审查

1.供应商提交响应文件截止时间结束后，采购人、采购代理机构组织磋商小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	（三）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（四）
	磋商保证金
	按第一篇“五、磋商保证金（一）磋商保证金递交”的要求缴纳磋商保证金。


注：①供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和采购文件中对供应商的资格条件要求。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件提交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.磋商小组资格审查结束后，向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

3.磋商小组出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有提交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

4.采购人、采购代理机构组织磋商小组按照采购文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。磋商的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表确认。

磋商小组将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录。

磋商小组变动采购文件的，将要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。响应文件应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的 ，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。

（四）磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

（五）磋商小组经与供应商磋商和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应采购文件的，磋商小组将对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。实质性响应审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签字和盖章
	响应文件上的签字和盖章满足竞争性磋商文件要求。

	
	
	磋商方案
	只能有一个方案参与磋商。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子文档数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	满足本竞争性磋商文件第二篇、第三篇中（※）号标注部分的要求

	
	
	磋商有效期
	满足竞争性磋商文件规定。


（六）根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（七）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。

（九）供应商进行现场报价，应当在评审室外填写报价单，密封递交采购人、采购代理机构工作人员（供应商需自行准备密封袋，报价后密封递交），由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。采购人、采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（十）供应商报价结束后，磋商小组应当根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，然后根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。

（十一）澄清有关问题

磋商小组在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，将以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人（主要负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。
二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（70%）
	70分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分

（25%）
	25分
	1.施工方案与技术措施（4分）

供应商根据施工内容及工程实际情况，结合工程特点编制施工方案与技术措施，内容包括：施工总体流程、关键工序、复杂环节重难点分析、施工技术措施。

方案不存在瑕疵得4分；

方案存在1处瑕疵得3分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处瑕疵得1分；

方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.根据供应商提供的方案进行评分。

2.本项所称的“瑕疵”为以下任一情形：

①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容；

②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	
	2.安全管理方案（4分）

供应商编制针对本项目的安全管理方案，内容包括：施工安全目标、安全管理体系、施工安全专项措施。

方案不存在瑕疵得4分；

方案存在1处瑕疵得3分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处瑕疵得1分；

方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	3.主要材料（设备）选型方案（9分）

供应商编制针对本项目的主要材料（设备）选型方案，内容包括：主要材料（设备）选型及参数性能介绍、主要材料（设备）采购渠道、主要材料（设备）质量保障。

方案不存在瑕疵得9分；

方案存在1处瑕疵得6分；

方案存在2处瑕疵得3分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	4.质量管理方案（4分）

供应商编制针对本项目的质量管理方案，内容包括：质量目标、质量管理体系、工程质量保障措施。

方案不存在瑕疵得4分；

方案存在1处瑕疵得3分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处瑕疵得1分；

方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	
	5.进度计划及售后服务方案（4分）

供应商编制针对本项目的工程进度计划，内容包括：工程进度计划网络图、特殊情况工期保障、售后人员配置、售后措施。

方案不存在瑕疵得4分；

方案存在1处瑕疵得3分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处瑕疵得1分；

方案存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分
（5%）
	业绩

（5分）
	2023年1月1日起至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准），供应商具有排危修缮或建筑加固或结构补强类项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得5分。
	提供合同复印件及竣工验收报告复印件，加盖供应商公章。


说明：1.评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形除外。
第五篇  供应商须知
一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）竞争性磋商文件的解释
供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、磋商要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体磋商。
（三）磋商有效期
响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）磋商保证金

1.供应商应在投标截止时间前，按竞争性磋商文件第一篇规定交纳磋商保证金。

2.磋商保证金为参加磋商的有效约束条件。

3.磋商保证金的有效期限在磋商有效期过后三十天继续有效。

4.磋商保证金币种应与磋商报价币种相同。

5.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

5.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（六）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（七）响应文件的递交
1.响应文件的密封与标记
响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
2.响应文件递交截止时间：参阅采购邀请书。
3.响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
四、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。
五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
六、关于质疑和投诉
（一）质疑
供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1.质疑内容、时限
1.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；
（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1 供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2 质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向主管部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向主管部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
七、采购代理服务费
（一）采购代理服务费标准
供应商中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，采购代理服务费的收取标准在以下标准基础上下浮5%执行：
	招标类型
成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100以上-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500以上-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=（1.5+3.2）万元×0.95=4.465万元

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：
户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司
开户行：中国银行重庆江北支行
账  号：1144 6718 4234
八、交易服务费
供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625613
九、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内与成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
十、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十一、政府采购信用融资
供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇  政府采购合同
按照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）格式。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表
二、技术部分
（一）施工（技术）方案
（二）技术响应偏离表
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济文件
（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，承接本项目的工程施工，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。
3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。
8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
                                                  年   月   日

（二）分项报价明细表
按采购人提供的《工程量清单》进行报价，无论供应商的工程量清单分项报价是否出现漏项或缺项，均视为其了解本项目全部工程内容，并将其包含在总报价中。

安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，不得浮动，否则视为未对竞争性磋商文件作出实质性响应，其响应文件作无效投标处理。

二、技术文件
（一）施工（技术）方案
（二）技术响应偏离表
技术响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：             法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
   （供应商公章）                               （签字或盖章）
                                              年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第二篇项目施工、技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；
2.该表可扩展。
三、商务文件
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：           法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （供应商公章）                          （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；
2.该表可扩展。
（二）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致：                        （采购代理机构名称）
                    （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称（公章）
年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
五、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
1.中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：
填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。
附：各行业划型标准
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
2.监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                  供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：
若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）
（结束）

PAGE  

