重庆市中基致信招标代理有限公司                                                   竞争性磋商文件

东教学楼（求是楼）窗户更换工程项目

（第二次）
竞争性磋商文件

项目号：DX26B00002
采   购   人：中国共产党重庆市委员会党校

采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

二〇二六年七月
目   录

- 1 -第一篇  采购邀请书


- 1 -一、竞争性磋商内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商资格条件


- 1 -四、磋商有关说明


- 2 -五、磋商保证金


- 3 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 3 -七、其它有关规定


- 4 -八、联系方式


- 5 -第二篇  项目技术需求


- 5 -一、项目概况


- 5 -※二、采购范围


- 6 -※三、窗户本体技术要求


- 9 -※四、项目进度要求


- 9 -※五、技术资料


- 10 -六、样品要求


- 10 -七、现场踏勘


- 11 -第三篇  项目商务需求


- 11 -※一、工期、地点及验收方式


- 11 -※二、报价要求


- 12 -※三、质量保证及售后服务


- 12 -※四、履约保证金


- 12 -※五、付款方式


- 12 -※六、质量保证金


- 13 -※七、知识产权


- 13 -八、其他


- 14 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 14 -一、磋商程序及方法


- 17 -二、评审标准


- 18 -三、无效响应


- 18 -四、采购终止


- 19 -第五篇  供应商须知


- 19 -一、磋商费用


- 19 -二、竞争性磋商文件


- 19 -三、磋商要求


- 21 -四、成交供应商的确认和变更


- 21 -五、成交通知


- 21 -六、关于质疑和投诉


- 22 -七、采购代理服务费


- 23 -八、签订合同


- 23 -九、项目验收


- 24 -第六篇 合同格式


- 25 -第七篇  响应文件编制要求


- 25 -一、经济部分


- 25 -二、技术部分


- 25 -三、商务部分


- 25 -四、资格条件


- 25 -五、其他资料





第一篇  采购邀请书
重庆市中基致信招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受中国共产党重庆市委员会党校（以下简称：采购人）的委托，对东教学楼（求是楼）窗户更换工程项目（第二次）（项目号：DX26B00002）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目内容
	最高限价

（万元）
	磋商保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	东教学楼（求是楼）窗户更换工程
	39.5
	0.79
	1
	建筑业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为 39.5 万元。
三、供应商资格条件

（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，提供证书复印件，加盖供应商公章。

2.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》，提供证书复印件，加盖供应商公章。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目，承建单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商应提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

注：1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章。

2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供承建企业属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供承建企业出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在采购代理机构进行报名并在“行采家”平台（https://www.gec123.com）或中共重庆市委党校“探索网”（https://www.cqdx.gov.cn/）下载竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件提供期限：

1.竞争性磋商文件提供期：2026年7月3日至2026年7月10日（9:00-17:00）。

2.报名方式：

（1）潜在供应商在竞争性磋商文件提供期内将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com。

（2）收款账户

户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

（五）递交响应文件地点：党校科技大楼3楼301开标室（重庆市九龙坡区渝州路126号）

（六）响应文件递交开始和截止时间：2026年7月14日北京时间9:30-10:00

（七）磋商开始时间：2026年7月14日北京时间10:00

五、磋商保证金
（一）磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为2026年7月13日17:00。缴纳保证金时必须备注项目号。

磋商保证金账户：
户  名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账  号：1144 6718 4234
（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：（023）88758852。
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（www.gec123.com）或中共重庆市委党校“探索网”（https://www.cqdx.gov.cn/）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：中国共产党重庆市委员会党校

联系人：杨老师

电  话：15320293261

地  址：重庆市九龙坡区渝州路160号

（二）采购代理机构：重庆市中基致信招标代理有限公司

联系人：陈老师、胡老师

电  话：（023）88758852
地  址：重庆市两江新区财富大道2号财富大厦A座9楼

第二篇  项目技术需求
“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目概况

本项目为东教学楼（求是楼）排危修缮工程中的窗户采购及安装单项招标，采用包干价的模式。求是楼因建成年代较早，原有窗户存在型材老化、五金失效、密闭不严等安全隐患，本次排危修缮需将全楼旧窗拆除更换，并新增金刚网纱窗，以消除安全隐患并提升教学环境的保温、隔声、防蚊性能。

项目所在地：重庆市委党校东院内。

现场条件：本项目为排危修缮工程，施工期间教学楼可能同步在施工，投标人须充分考虑交叉施工、错峰作业、成品保护等复杂工况，相关费用均包含在包干报价中。
※二、采购范围
本项目采用“深化设计+供货+安装+运输+成品保护”包干模式，供应商负责的工作内容包括但不限于：

（一）全部新窗（约480平方米）及纱窗（约278平方米）的深化设计、加工制作、工厂检验；

（二）窗成品、纱窗及所需全部辅材、五金件、密封胶条、发泡剂等的包装、运输、装卸至施工现场指定堆放点；

（三）窗成品及纱窗的场内二次转运、上楼搬运至安装楼层及具体安装点位；

（四）窗户的安装就位、调平校直、五金件调试；

（五）窗框与洞口之间的发泡剂填充。

（六）纱窗的安装、调试；

（七）门窗的窗框和玻璃，做好成品保护，避免内外墙施工时的污染。

（八）安装完成后对全部窗户的淋水试验（含自检及配合总包/监理抽检）；

（九）窗户及纱窗成品保护直至与总包书面移交工作面；

（十）安装产生的废弃包装物、辅材余料等清运至总包指定的场内垃圾归集点；

（十一）竣工资料的编制与移交；

（十二）质保期内的维保服务。

上述全部工作内容的费用均已包含在包干报价中，中标后不作调整。

※三、窗户本体技术要求

（一）型材要求

1.铝合金型材，牌号采用6063-T5，表面处理采用氟碳喷涂或粉末喷涂，涂层厚度不小于45μm（氟碳喷涂）或60μm（粉末喷涂）。
2.型材壁厚

外门窗框、扇等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验验证确定。外门型材壁厚实测值不应低于2.0mm；外窗型材壁厚实测值不应低于1.8mm。

3.型材截面设计须满足风荷载计算要求，深化设计时提供经结构工程师签章的计算书。

4.隔热型材采用穿条式，隔热条材质为PA66+GF25（聚酰胺66加25%玻璃纤维），截面高度不得小于24mm，不得采用PVC材质隔热条。

5.型材颜色由采购人在定标后提供色板确认，同一建筑不同批次色差不大于ΔE≤1.5。

6.型材可视面不得有明显划伤、起皮、色斑，加工精度及外观质量须满足GB/T 5237相关要求。

（二）玻璃要求

1.玻璃原片深加工由原片厂自有深加工线或同档次深加工企业完成。

2.玻璃配置

外窗：6mm中透光Low-E+12A+6mm 双钢化中空玻璃；

有安全要求的部位（单块面积≥1.5㎡、七层及七层以上外开窗、窗台距地面完成面≤500mm等）：采用钢化中空玻璃且内外片均为钢化，必要时采用夹胶钢化玻璃，以深化图为准。

3.中空玻璃气体层厚度偏差不超过±1.5mm，分子筛灌装量不低于90%，中空玻璃露点不高于-60℃。

4.钢化玻璃须有3C认证标志及可追溯二维码，玻璃到场时提供钢化均质处理报告。

5.Low-E膜层置于中空玻璃第2面（从室外向内数），中标后供应商须提供Low-E膜位置示意及光学参数报告。

6.玻璃可见光透射比不低于0.60，遮阳系数SC不大于0.45，传热系数K值不大于 2.4W/(㎡•K)。

（三）五金件要求

1.外开窗采用四连杆滑撑，承重等级须满足窗扇自重加风压安全系数1.5倍以上；内开内倒窗采用多点锁闭系统，锁点数量不少于4个。

2.反复启闭性能试验不少于3.5万次。
3.五金件表面处理：执手采用不锈钢拉丝或氟碳喷涂，传动器、铰链、合页采用热镀锌或不锈钢，盐雾试验不低于72小时无白锈。
4.教学楼区域凡二层及以上外开窗，均须配置防脱落装置。

（四）密封系统要求

1.密封胶条采用三元乙丙（EPDM）材质，硬度65±5 Shore A，拉伸强度≥10MPa，断裂伸长率≥300%，热老化后（100℃×72h）硬度变化不超过±5。

2.胶条接口采用硫化接角或专用粘接剂粘接，不得使用胶水直接搭接。

3.窗框与洞口之间的发泡填充采用单组分聚氨酯发泡剂，燃烧性能不低于B2级。

（五）纱窗要求

1.纱窗总面积约278平方米，型式采用金刚网防盗纱窗，与同位置窗户的开启方式相匹配。

2.纱窗框体型材采用与窗户主体颜色一致的铝合金型材，壁厚不小于1.8mm。

3.纱网采用304不锈钢金刚网，丝径不小于0.6mm，目数为18目，表面平整无毛刺，编织紧密。

4.纱窗五金件品牌与窗户主体一致，平开纱窗须配置限位装置。

5.纱窗需安装牢固、开启灵活，与窗框贴合紧密无缝隙，不影响窗户正常启闭及密封性能。

（六）整体性能指标

1.气密性：不低于6级（GB/T 7106）；

2.水密性：不低于4级（GB/T 7106）；

3.抗风压性：不低于4级（GB/T 7106）；

4.隔声性能：计权隔声量Rw≥ 32 dB，临道路侧提高至≥ 35 dB（GB/T 8485）；

5.保温性能：传热系数K≤ 2.4 W/(㎡•K)（GB/T 8484）；

6.采光性能：透光折减系数Tr≥ 0.45，颜色透色指数≥80（GB/T 11976）。

（七）深化设计要求

1.中标人应在合同签订后7个日历天内，根据施工图、门窗表及现场实测洞口尺寸，完成全部窗户及纱窗的深化设计图。

2.深化图须包括但不限于：各窗型分格图、节点构造详图、型材截面图、五金配件布置图、纱窗安装节点图、防雷接地图、安装固定节点图。

3.深化图须经采购人、设计单位（本项目供应商）、总承包单位、监理单位四方签字确认后方可批量下单生产，但签字确认不免除成交供应商的设计责任。

4.深化设计前须逐樘实测实量，未经实测不得下单生产。因未实测导致尺寸不符的，全部损失由成交供应商承担。

（八）交叉作业管理要求

1.本项目为排危修缮工程，与总承包单位存在深度交叉作业，供应商须无条件服从总承包单位的现场总平面管理、施工进度协调及安全文明施工统一安排。

2.供应商须指派一名专职现场协调员常驻现场，负责与总包、监理的日常沟通协调。该人员不得同时兼任其他项目。

3.供应商须参加总包组织的每周现场协调例会，汇报施工进度、提出需协调事项。

4.因供应商未服从总包协调管理导致工期延误或质量问题的，责任由供应商承担，不得向采购人主张顺延或索赔。

（九）施工时序要求

1.教学区域施工须服从学校作息安排，上课期间不得进行高噪音作业（含旧窗拆除、切割等）。具体作业时段由采购人确定后书面通知供应商，相关降效费用已包含在包干报价中。

2.每个作业面（楼层或区域）的窗户及纱窗安装完成后，须在3日内完成自检和成品保护，并书面通知总包和监理进行工作面移交。

（十）工作面移交

1.进场前移交：总包向供应商移交具备安装条件的窗洞口，双方签署《工作面移交确认单》。

2.发泡填充后移交：供应商完成发泡剂填充并经工序交接验收合格后，书面移交总包进行塞缝防水施工，双方签署《窗框发泡剂填充工序交接确认单》。

3.安装完成后移交：供应商完成窗户及纱窗全部安装、调试、成品保护后，书面移交总包，双方签署《窗户安装工作面移交确认单》。此后成品保护责任转移至总包。

4.移交前因供应商保护不当造成的损坏由供应商负责；移交后因总包后续施工造成的损坏由总包负责。

※四、项目进度要求

（一）总工期要求

自合同签订之日起，至全部窗户及纱窗安装完成并通过竣工验收止，工期为40日历天。具体根据总工程工期安排及采购人要求。

（二）节点工期要求

1.深化设计图提交：合同签订后7日历天内；

2.深化设计图审批完成：提交后5日历天内；

3.首批窗成品及纱窗进场：审批完成后20日历天内；

4.全部安装完成：合同签订后40日历天内。

（三）成交供应商进场时间、各批次供货节奏、安装顺序须无条件配合采购人的总体施工进度计划。

（四）采购人提前7个日历天书面发出《进场通知》或《供货通知单》，成交供应商应在通知要求的时间内完成当批次供货及安装。

（五）因交叉施工导致的工期延误，成交供应商不得主张工期顺延或费用索赔（采购人书面确认的工程变更除外）。

※五、技术资料

（一）供应商响应文件中须明确列出以下内容：
1.型材品牌、牌号、壁厚；

2.隔热条品牌；

3.玻璃原片品牌；

4.五金件品牌、型号；

5.密封胶条品牌、材质；

6.发泡剂品牌、型号；

7.纱窗型材、纱网材质。
（二）成交后须提交的技术资料

1.深化设计图全套（含结构计算书、纱窗安装节点图）；

2.型材、玻璃、五金、胶条、发泡剂、纱窗等主要材料合格证及出厂检验报告；

3.钢化玻璃3C认证复印件及均质处理报告；

4.工序交接验收记录（发泡剂填充）；

5.塞缝防水隐蔽验收记录；

6.外窗淋水试验记录表；

7.竣工图及竣工资料；

8.质保承诺书。

※六、样品要求

（一）样品递交

1.样品清单（样品必须与中标物品相一致）。

（1）型材样品段（含隔热条截面），长度不小于200mm；

（2）五金件（执手、铰链/滑撑）样品各一套；

（3）密封胶条样品，长度不小于300mm；

（4）玻璃样品（含Low-E标识），规格不小于200mm×200mm；

（5）金刚网纱窗样品（含型材截面、纱网材质、五金锁具）。

2.样品递交要求

供应商样品随响应文件一并递交，递交时间同响应文件递交开始和截止时间，逾期不予接收。

（二）样品封样和退还

1.评审完成后，综合得分排名第一的供应商样品由采购人进行封存，其余样品由各供应商现场领回。

2.供应商成交后须制作全尺寸窗型（含纱窗）样板一樘，经采购人确认后作为批量生产封样，后续产品不得低于封样品质。

七、现场踏勘
供应商可在竞争性磋商文件规定的时间内携单位介绍信自行到本项目现场进行勘察，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前对本项目的风险和义务已经完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。供应商自行承担现场踏勘所产生的费用及踏勘现场过程中的一切责任。

踏勘时间：2026年7月9日-2026年7月10日（9:30-11:30、14:30-16:30）

踏勘地点：中共重庆市委党校（重庆市九龙坡区渝州路160号）

联系人：杨老师

联系电话：15320293261
第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、工期、地点及验收方式

（一）工期

合同签订之日起40个日历天内竣工并通过验收。

（二）施工地点

中共重庆市委党校东院（重庆市九龙坡区渝州路160号）。

（三）验收方式

1.材料进场验收：每批次窗成品及纱窗运抵现场后，由采购人、监理、总承包单位、成交供应商四方共同开箱验收，核对规格、型号、数量、表面质量及3C标识等，签认《材料进场验收单》。

2.安装样板验收：安装施工前，成交供应商须完成每种窗型（含纱窗）不少于一樘的安装样板，经四方验收合格后方可批量安装。

3.工序交接验收：发泡剂填充完成后，须经总承包单位和监理验收合格并签署《工序交接确认单》，方可移交总包进行塞缝施工。

4.淋水试验：全部窗户安装完成后进行淋水试验。

5.竣工验收：全部窗户及纱窗淋水试验合格、竣工资料齐全后，由采购人组织竣工验收。

※二、报价要求

（一）本项目报价为包干价，包括但不限于设计费、产品费、材料费、辅材费、运输费、拆除费、安装费、机械费、出渣费、人工费、协调费、检测费、档案资料费、成品保护费、延时费、安全文明施工费、措施费、管理费、规费、税费等完成本项目所需的一切费用。

（二）供应商报价时须充分考虑以下因素：本项目为排危修缮工程，存在与总承包单位交叉施工、错峰作业等降效影响；场内转运及场外消纳全部费用及全部成品保护费用。

（三）若现场发生总承包单位要求成交供应商支付任何配合费、管理费、场地使用费或押金的情形，成交供应商应立即书面通知采购人协调解决，不得擅自支付。成交供应商擅自支付的，采购人不予认可，费用由成交供应商自行承担。

※三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期自工程整体竣工验收合格之日起计：窗框、玻璃、五金件主体结构不少于5年；纱窗框体及金刚网不少于3年；密封胶条等易耗件不少于2年。

（二）质保期内，成交供应商应在接到维修通知后24小时内到场处理，一般问题48小时内修复，需定制配件的不超过7个日历天解决。

（三）质保期内因材料或安装质量原因导致的任何损坏、渗漏、变形，均由成交供应商免费维修或更换，并承担由此造成的连带损失。

※四、履约保证金

金额：成交金额的10%；

缴纳时间：采购合同签订前；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式向采购人缴纳；

退还时间：项目验收合格后3个工作日内按程序办理退还手续。

不予退还情形：成交供应商的施工未通过竣工验收的，履约保证金不予退还；

若成交供应商未按要求递交履约保证金的，采购人有权不与其签订合同。

※五、付款方式

（一）窗成品及纱窗进场验收合格后，支付合同价的40%；

（二）窗户及纱窗安装完成并经四方验收合格后，支付合同价的30%；

（三）全部安装完成、淋水试验合格、竣工资料移交完毕后，累计支付至合同总价的100%。

（四）每次付款前，成交供应商应向采购人提供足额有效的发票，采购人原则上收到发票后5个工作日内按程序办理支付手续。

※六、质量保证金

金额：合同金额的3%；

缴纳时间：项目最终竣工验收合格后3个工作日内；

缴纳方式：支票、汇票、本票或保函等非现金形式；

退还时间：工程质量保修期结束后按程序办理退还手续，一次性无息退还；

不予退还情形：供应商在工程质量保修期内不按质保约定按时执行的，采购人可安排其他专业人员进行维护或维修，所发生的费用从质保金中扣除；超出质保金的部分，由成交供应商补足。

※七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行磋商。

（二）资格审查

1.供应商提交响应文件截止时间结束后，采购人、采购代理机构组织磋商小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（格式）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	1.提供《基本资格条件承诺函》（格式）；
2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格条件
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。

	（三）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（四）
	磋商保证金
	按第一篇“五、磋商保证金（一）磋商保证金递交”的要求缴纳磋商保证金。


注：①供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和采购文件中对供应商的资格条件要求。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件提交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.磋商小组资格审查结束后，向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

3.磋商小组出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有提交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

4.采购人、采购代理机构组织磋商小组按照采购文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。磋商的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经磋商小组中的采购人代表确认。

磋商小组将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录。

磋商小组变动采购文件的，将要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。响应文件应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的 ，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。

（四）磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

（五）磋商小组经与供应商磋商和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应采购文件的，磋商小组将对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。实质性响应审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	响应文件上的签字和盖章满足竞争性磋商文件要求。

	
	
	磋商方案
	只能有一个方案参与磋商。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子文档数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	满足本竞争性磋商文件第二篇、第三篇中（※）号标注部分的要求

	
	
	磋商有效期
	满足竞争性磋商文件规定。


（六）根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（七）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。

（九）供应商进行现场报价，报价完成后递交采购人、采购代理机构工作人员，由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。

供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（十）供应商报价结束后，磋商小组应当根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，然后根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。

（十一）澄清有关问题

磋商小组在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，将以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人（主要负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（70%）
	70分
	满足资格性、符合性审查要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分
（25%）
	施工方案

（5分）
	供应商提供针对本项目的总体施工方案，包括：施工总目标、施工方法、工期进度安排、技术组织措施、安全生产管理制度、施工安全措施、劳动保护措施。

方案不存在瑕疵得5分；

方案存在1处瑕疵得3分；

方案存在2处瑕疵得1分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	1.根据供应商方案评分。

2.方案中所称的“瑕疵”指：

①方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容；

②方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	质量管理

方案

（10分）
	供应商提供针对本项目的质量管理方案，包括：施工质量保证措施、控制措施、管理措施。
方案不存在瑕疵得10分；

方案存在1处瑕疵得6分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	

	
	
	原材料选型方案

（10分）
	供应商提供针对本项目的原材料选型方案，内容包括：原材料（型材、隔热条、玻璃原片、五金件、密封胶条、发泡剂、纱窗型材、纱网）选型及参数性能介绍、采购渠道、质量保障。

方案不存在瑕疵得10分；

方案存在1处瑕疵得6分；

方案存在2处瑕疵得2分；

方案存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	

	3
	商务部分

（5%）
	业绩

（5分）
	2023年1月1日起至磋商开始时间（以竣工验收时间为准），供应商承担过窗户安装或窗户更换（改造）项目的，每提供1个得1分，最多得5分。
	提供合同及验收证明材料复印件，加盖供应商公章。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见本文件第一篇“五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台和中共重庆市委党校“探索网”发布成交结果公告。

（二）结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）营业执照（或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

（8）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、采购代理服务费

（一）采购代理服务费标准

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准在以下标准基础上下浮5%执行：
	招标类型
成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100以上-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500以上-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
（二）采购代理服务费缴纳账户信息：
户 名：重庆市中基致信招标代理有限公司
开户行：中国银行重庆江北支行
账 号：1144 6718 4234

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第6篇  合同格式

按照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）格式。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术（服务）方案

（二）技术（服务）响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的工程建设，初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项报价明细表
分项报价明细表

项目号：

项目名称：                                                       单位：元

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）：


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术部分

（一）技术（服务）方案

（二）技术（服务）响应偏离表

技术（服务）响应偏离表

项目号：

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：             法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

   （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应。

2.该表可扩展。
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表
项目号：                                

项目名称： 

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                     法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列技术要求进行比较并逐条响应。

2.本表可扩展。
（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书
项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

    法定代表人授权委托书

项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

 年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                               企业名称（盖章）： 
                                               日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致；

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。
附：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.残疾人福利性单位声明函（格式）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料

（结束）



